Аннотация рабочей программы по дисциплине

Метрология, квалиметрия и стандартизация

Цель преподавания дисциплины

обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой промышленности.

Задачи изучения

- освоение на практике современных принципов, методов и средства измерения физических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении качества продукции;

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;

- изучение структурного представления критериев качества продукции и систем показателей качества, методов измерения и количественного оценивания качества.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-4 - Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.

ОПК-7 - Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

ОПК-5 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой промышленности.

1.2. Задачи изучения

- изучить и освоить на практике современные принципы, методы и средства измерения физических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении качества продукции;

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;

- дать необходимые сведения о методах и процедурах подтверждения соответствия оборудования заданным требованиям, выборе необходимой доказательности соответствия оборудования требованиям нормативных документов;

- дать необходимые сведения о методах нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости элементов оборудования,

- изучить структурное представление критериев качества продукции и систем показателей качества, методов измерения и количественного оценивания качества;

- приобретение навыков решения задач и выполнение процедур по выбору системы показателей качества для конкретных видов продукции;

- изучить методы отбора экспертов, работы с экспертами и обработки значений экспертных оценок для и использования в работах по управлению качеством сырья, предоставляемых услуг и оборудования.

- научить студентов системному использованию полученных знаний при эксплуатации оборудования, оценке и обеспечении показателей качества продукции, получении информации во время испытаний и проведения полевых работ.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) |  |  |
| 1 | Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | ОПК-4 |
| 2 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. | ОПК-5 |
| 3 | Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | ОПК-7 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологическое обеспечение,  классификацию видов, методов и средств измерений, единую систему допусков и посадок, простейшие методы расчета размерных цепей, основные категории и виды стандартов, тенденции развития стандартизации, нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли, виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и услуг, а также в обеспечении конкурентоспособности, основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия, основные схемы и системы сертификации, основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии, основную схему квалиметрического анализа,  технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы средств измерений, используемых в области деятельности организации, а также порядок составления т правила оформления технической документации в организации, показатели качества продукции.

уметь: обоснованно применять методы метрологии и стандартизации, выбирать средства измерений для конкретных условий применения, проводить простейшую обработку результатов многократных измерений, рассчитывать основные характеристики посадок, рассчитывать простейшие размерные цепи, использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, составлять, определять методы, испытательное оборудование и методики, необходимые для конкретных видов испытаний, осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов, выполнять квалиметрический анализ,  определять количественную оценку качества объекта, применять измерительный инструмент, простые универсальные и специальные средства измерений, необходимые для проведения измерений, работать с информационными системами в области НГД.

владеть: методами метрологии и стандартизации, методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению квалиметрического анализа, методами и методиками испытательного оборудования, необходимые для конкретных видов испытаний, программным обеспечением в области НГД.

быть способным: проводить формализацию поставленной задачи на основе современного математического аппарата и основные технологические процессы применяемые в нефтегазовом производстве, к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров, к проведению измерительных экспериментов под руководством более квалифицированного специалиста, обработке результатов измерений, понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- высшая математика;

- физика;

- правоведение.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- патентно-лицензионная работа	;

- основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях;

- производственная (технологическая);

- выпускная квалификационная работа.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 5 | 108 | 52,3 | 16 | 16 | 18 | 2 | 0,3 | 55,7 | - | контр.раб | - | + |
| ИТОГО | 108 | 52,3 | 16 | 16 | 18 | 2 | 0,3 | 55,7 | - | контр.раб | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Метрология, физические методы, методы и средства измерений. | 11 | ОПК-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Тема 2 Обработка результатов однократных измерений. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений, типы программного обеспечения в области КМиС и НГД | 11,7 | ОПК-4, ОПК-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,7 |
| Тема 3. Обработка результатов многократных измерений. Выбор средств измерений по точности. | 11 | ОПК-4, ОПК -7, ОПК-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Тема 4. Государственное регулирование ОЕИ. Государственный метрологический надзор. Метрологическая экспертиза в нефтегазовой отрасли. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) | 11 | ОПК -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Тема 5. Цели, принципы и задачи квалиметрии. Квалиметрия, взаимозаменяемость | 9 | ОПК-4, ОПК -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Тема 6. Квалиметрические шкалы. Типы характеристик качества, измеряемых по квалиметрическим шкалам. Градации измерительных шкал. Многомерное квалиметрическое шкалирование. Основы квалиметрии | 7 | ОПК-4, ОПК -7 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| Тема 7. Взаимозаменяемость. Значение взаимозаменяемости в сферах производства, эксплуатации и ремонта машин. Критерии точности: допуски и посадки, шероховатость поверхности, отклонение формы и положения поверхностей деталей; методы измерения, контроля, условные обозначения на чертежах, принципы выбора оптимальных показателей. Квалиметрические шкалы. | 18 | ОПК-4, ОПК -7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Тема 8. Стандартизация в Российской федерации. Методы стандартизации. | 11 | ОПК -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Тема 9. Правовые основы подтверждения соответствия. Системы и схемы подтверждения соответствия. | 16 | ОПК -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ИЗ | 2 | × | × | × | × | × | × |
| АК | 0,3 | × | × | × | × | × | × |
| Контроль | × | × | × | × | × | × | × |
| Всего часов | 108 | × | 50 | 16 | 16 | 18 | 55,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр |  |  |  |
| 1 | Метрология, физические методы, методы и средства измерений | 1. Введение. 2. Виды и методы измерений. 3. Физические величины и шкалы измерений. 4. Международная система SI | 2 |
| 2 | Обработка результатов однократных измерений, типы программного обеспечения в области КМиС и НГД | - Погрешности измерений. - Обработка результатов - Выбор средств измерений - Выбор типа программного обеспечения | 2 |
| 3 | Обработка результатов многократных измерений | 1. Выбор средств измерений по точности | 2 |
| 4 | Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) | 1. Государственное регулирование ОЕИ. 2. Государственный метрологический надзор. 3. Метрологическая экспертиза | 2 |
| 5 | Квалиметрия, взаимозаменяемость | 1. Цели и принципы и задачи квалиметрии | 1 |
| 6 | Квалиметрические шкалы. | 1. Типы характеристик качества, измеряемых по квалиметрическим шкалам. 2. Градации измерительных шкал. 3. Многомерное квалиметрическое шкалирование | 1 |
| 7 | Стандартизация в Российской федерации. Методы стандартизации | 1. Стандартизация в Российской федерации. 2. Методы стандартизации | 2 |
| 8 | Стандартизация, сертификация | 1. Правовые основы подтверждения соответствия. 2. Системы и схемы подтверждения соответствия | 2 |
| 9 | Основы квалиметрии | 1. Объект, предмет и структура квалиметрии. 2. Термины. | 2 |
|  |  | ИТОГО | 16 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрология, физические методы, методы и средства измерений | Метрология, физические методы, методы и средства измерений | 9 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7 |
| 2 | Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений, типы программного обеспечения в области КМиС и НГД | Анализ предметного содержания нормативных документов и их признаков, подлежащих актуализации | 9 |  |
| 3 | Обработка результатов многократных измерений. | Общероссийские классификаторы технико - экономической информации | 9 |  |
| 4 | Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) | ЕСКД. Правила, оформление схем. | 9 |  |
| 5 | Квалиметрия, взаимозаменяемость | ЕСКД. Виды конструкторских документов. Ознакомление с видами и изучение комплектности конструкторских документов, сопровождающих разработку и эксплуатацию изделия, а также единые правила их оформления. | 9 |  |
| 6 | Квалиметрические шкалы. | Система разработки и постановки продукции на производство. техническое задание | 10,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 55,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр |  |  |  |
| 1 | Метрология, физические методы, методы и средства измерений | Приведение не системных величин измерений в соответствие с действующими стандартами и Международной системой единиц СИ | 2 |
| 2 | Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений | Косвенные измерения и их погрешности. Теоретические сведения, цель работы, используемое оборудование, порядок выполнения, вывод. Контрольные вопросы | 2 |
| 3 | Обработка результатов многократных измерений. | По заданному преподавателем варианту выполните расчёт посадки: 1. Определите предельные размеры и отклонения вала и отверстия, допуск на посадку, величины зазоров (натягов). 2. Изобразите графическую схему полей допусков посадки. | 2 |
| 4 | Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) | Цели, задачи и принципы ОЕИ. | 2 |
| 5 | Квалиметрия, взаимозаменяемость | Допуски и посадки. Виды взаимозаменяемости | 2 |
| 6 | Квалиметрические шкалы. | Цель работы, порядок выполнения работы, вывод, контрольные вопросы. | 4 |
| 7 | Стандартизация, сертификация | Анализ реального сертификата соответствия | 2 |
| Итого: |  |  | 16 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка термометра | 2 |
| 2 | Определение статической зависимости термометра | 4 |
| 3 | Исследование свойств термистора | 4 |
| 4 | Поверка технического манометра | 4 |
| 5 | Решение задач | 4 |
|  |  | Итого 18 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Основные и производные единицы измерения физических величин системы СИ; десятичные приставки и множители |
| 2 | Расчет посадок гладкого цилиндрического соединения |
| 3 | Определение номинальных значений технических изделий по маркировке |
| 4 | Обработка результатов прямых однократных измерений |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | - Метрологическая экспертиза в нефтегазовой отрасли. - Правовые основы подтверждения соответствия - Стандартизация в Российской федерации. | ОПК-4, ОПК-7, ОПК-5 ОПК-7 ОПК-7 | Деловая игра Дискуссия Дискуссия | 2 2 2 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| № п/п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник / Б.П. Боларев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 365 c. | У | 2021 | https://znanium.com/catalog/product/1078037 |
| ОЛ-2 | Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 297 с. | У | 2022 | https://znanium.com/catalog/product/1838404 |
| ОЛ-3 | Сергеев, А. Г. Сертификация : учебное пособие / А. Г. Сергеев. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 196 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/product/1213727 |
| ОЛ-4 | Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 264 с. | УП | 2022 | https://znanium.com/catalog/product/1834663 |

| № п/п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Г.М. Дехтярь. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 153 с. | УП | 2021 | https://znanium.com/catalog/product/1584617 |
| ДЛ-6 | Мочалов, В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости : учебное пособие / В. Д. Мочалов, А. А. Погонин, А. А. Афанасьев. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/product/1072223 |
| ДЛ-7 | Метрология : учебник / О.Б. Бавыкин, О.Ф. Вячеславова, Д.Д. Грибанов [и др.] ; под общ. ред. С.А. Зайцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 522 с. | У | 2021 | https://nanium.com/catalog/product/1541964 |

4.2. Основная и дополнительная литература

| Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- |
| Метрология, стандартизация и сертификация : методические указания и задания к контрольной работе / Б. С. Лиджиев, А. М. Базарова, К. С. Отев. – Ухта : УГТУ, 2021. – 72 с. | 2021 | http://lib.ugtu.net/book/41790/ |
| Теплотехнические измерения : методические указания к лабораторным работам / Кирилл Сергеевич Отев, Борис Саранович Лиджиев, Людмила Ивановна Мучкинова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2021. – 44 с. | 2021 | http://lib.ugtu.net/book/41803/ |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины:

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.znanium.ru

5.2.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

Для проведения учебной практики может использоваться следующее программное обеспечение:

- Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office любой версии;

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков любой версии.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Метрология, квалиметрия и сертификация

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело

Профиль подготовки Бурение нефтяных и газовых скважин

1.	Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | 5 семестр / Тема 1, Тема 3, Тема 5, Тема 6, Тема 7. | Знать: основные положения теории измерений, классификацию видов, методов и средств измерений, основы обеспечения единства измерения, единую систему допусков и посадок, простейшие методы расчета размерных цепей . Уметь: обоснованно применять методы метрологии и стандартизации, рассчитывать основные характеристики посадок, рассчитывать основные характеристики посадок . Владеть: методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению квалиметрического анализа. быть способным. Быть способным: совершенствовать свои знания и умения в области метрологии и стандартизации. |
| ОПК-5 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. | 5 семестр / Тема 1, Тема 3 | Знать: понятие информационных систем, типы информационных систем в НГД, типы расчетов в КМиС. Уметь: использовать программное обеспечение в области НГД для выполнения метрологических задач. Владеть: методами сбора, расчета и вычислений в области КМиС и НГД. Быть способным: анализировать результаты работы программного обеспечения в области НГД для расчетов в области метрологического обеспечения. |
| ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | 5 семестр. Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9. | знать: основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия; уметь: выполнять квалиметрический анализ; владеть: методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению квалиметрического анализа. Быть способным: осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического оборудования |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темы 1, 2, 3, 5, 6, 7 | ОПК-4, ОПК-5 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторная работа 1 и практическая работа 1 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ |
|  |  |  | Продвинутый | Деловая игра (практическая работа) | Тематика деловой игры |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  | Тема 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ОПК-7 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 2 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторная работа 1 и практическая работа 1 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ |
|  |  |  | Продвинутый | Деловая игра (практическая работа) | Тематика деловой игры |
|  | Разделы 1 – 2 | ОПК-4, ОПК-7 |  | зачёт | Банк тестовых заданий |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | Знать: основные положения теории измерений | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основы метрологии, термины и определения в области нефти и газа. Законодательство РФ, регламентирующие вопросы единства измерений, необходимые для проведения измерений. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: единую систему допусков и посадок, основную схему квалиметрического анализа, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выборы методов и средств измерений деятельности нефти и газа. |
|  | Уметь: выбирать средства измерений для конкретных условий применения | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: составлять, читать и оформлять научно-техническую (кинематические и монтажные схемы, сборочные и деталировочные чертежи) и служебную документацию- технические условия, задания и технические требования. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие документы; проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные; выполнять квалиметрический анализ; определять количественную оценку качества объекта; проводить измерительные эксперименты под руководством более квалифицированного специалиста. |
|  | Владеть: методами метрологии и стандартизации | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: основными методами проведения квалиметрического анализа |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами проведения измерений и испытаний в области метрологии, квалиметрии и стандартизации, измерительными инструментами, простыми и универсальными и специальными средствами измерений для проведения и представления экспериментальных данных измерений. |
| ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | Знать: виды, роль и значение технической документации и подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и услуг, а также в обеспечении конкурентоспособности | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: термины и определения стандартизации, подтверждения соответствия и управления качеством |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Знать: действующую нормативную документацию в нефтегазовой отрасли, порядок составления и правила оформления технической документации в организации, |
|  | Уметь:- анализировать, планировать, составлять и применять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями; - выполнять квалиметрический анализ, выполнять обработку результатов измерений. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий, анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять процессный подход в практической деятельности, планировать процесс проведения сертификации, выполнять квалиметрический анализ, оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
|  | Владеть: способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами метрологии, стандартизации и квалиметрии |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению квалиметрического анализа |

| ОПК-5 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. | Знать: понятие информационных систем, типы информационных систем в НГД, типы расчетов в КМиС | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: общие понятия НГД, КМиС, информационных систем |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: используемое программное обеспечение на предприятиях в области КМиС и НГД |
|  | Уметь: использовать программное обеспечение в области НГД для выполнения метрологических задач | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать программное обеспечение в области НГД |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять результаты выполнения ПО в решении практических задач производства |
|  | Владеть: методами сбора, расчета и вычислений в области КМиС и НГД | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: компьютерными системами в области НГД |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: разработкой в области ПО НГД |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОПК-4, ОПК-7, ОПК-5  выступает комплексное компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ):

- методические указания для самостоятельной работы обучающихся по выполнению контрольной работы;

- задания в тестовой форме для подготовки к экзамену.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у обучающего по всем разделам дисциплины «Метрология, квалиметрия и стандартизация».

Зачёт является промежуточной формой аттестации. В рамках зачёта необходимо ответить на 2 открытых вопроса и решить 5 тестовых заданий. Время зачёта – 40 минут. Для того, чтобы  получить зачёт с оценкой «удовлетворительно» необходимо дать правильные, развернутые ответы на 2 открытых вопроса, на оценку «хорошо» ответить на 2 открытых вопроса и решить – 2-3 тестовых заданий, на оценку «отлично» – ответить на 2 открытых вопроса и решить – 5 тестовых заданий.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:

вопросы для подготовки к опросу;

вопросы для подготовки к собеседованию;

методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ;

тематика деловой игры;

тематика дискуссии;

варианты заданий для контрольной работы;

банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по всем разделам. Формируются компетенции ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7.

1. Краткая история метрологии.

2. Основные понятия метрологии.

3. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений».

4. Объекты и субъекты метрологии.

5. Международные и региональные метрологические организации.

6. Понятие видов и методов измерения.

7. Классификации средств измерения.

8. Система национальных единиц измерения.

9. Система СИ.

10. Погрешности измерения.

11. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения единиц измерения.

12. Контроль и надзор за средствами измерения.

13. Виды проверок средств измерения.

14. Точность методов и результатов измерения.

15. Системы воспроизводства величин.

16. Краткая история развития.

17. Цели и задачи стандартизации.

18. Государственная система стандартизации Российской Федерации.

19. Виды стандартов.

20. Нормативно-правовая база.

21. Государственный контроль и надзор.

22. Категории стандартов.

23. Международное сотрудничество.

24. Сущность качества.

25. Оценка качества.

26. Виды контроля: входной, оперативный, приемочный.

27. Порядок разработки технического регламента.

28. Правовая основа технического регулирования.

29. Сертификация.

30. Порядок проведения сертификации.

31. Цели и принципы сертификации.

32. Схема сертификации продукции.

33. Аккредитация органов по сертификации.

34. Обязательное подтверждение соответствия.

35. Типовая последовательность работ при сертификации.

- Вопросы для подготовки к собеседованию. Формируется компетенция ОПК-7.

Обучающемуся предлагается пройти собеседование (устно) по одной из тем из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% раскрытия темы – собеседование не пройдено – 0 баллов;

≥50% раскрытия темы – собеседование пройдено – mах балл (3 балла).

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это…

- Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется…

- Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом…

- В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не вправе…

- Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических регламентов?

- В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы доказательства соответствия:

- В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль предусматривает.

- Системой сертификации называют совокупность...

- Создать систему добровольной сертификации могут ...

- Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ...

- Обязательной сертификации подлежат услуги…

- Среди основных этапов сертификации можно выделить…

- Этап заявки на сертификацию включает…

- Услуги нематериального характера оцениваются…

- Сертификация систем менеджмента качества включает этапы…

- Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции органов по сертификации.

- Совет по аккредитации рассматривает вопросы…

- Этапы процесса аккредитации предусматривают…

- Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь…

- Объектом аккредитации может быть…

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ представлены в литературе  Теплотехнические измерения : методические указания к лабораторным работам / Кирилл Сергеевич Отев, Борис Саранович Лиджиев, Людмила Ивановна Мучкинова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2021.  – 44 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Тематика деловой игры

Обучающимся предлагается в форме деловой игры с минимальным участием преподавателя раскрыть тему: «Метрологическая экспертиза в нефтегазовой отрасли.». Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

- Варианты заданий для контрольной работы и исходные данные для их выполнения представлены в литературе М-1: Метрология, стандартизация и сертификация : методические указания и задания к контрольной работе / Б. С. Лиджиев, А. М. Базарова, К. С. Отев. – Ухта : УГТУ, 2021. – 72 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Банк тестовых заданий

Экзаменационный тест состоит из 7 заданий.

Пороговый уровень – 5 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,70 балла.

Повышенный уровень – 2 задания – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 1,25 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

ТЕМА 1. Физические величины и шкалы измерений. Формируется компетенция ОПК-4

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | При определении твердости материала используется шкала…: 1) порядка; 2) отношений 3) интервалов; 4) абсолютная |
|  | Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется … 1) результатами вспомогательных измерений ; 2) шкалой физической величины; 3) единицей измерения 4) выборкой результатов измерений |
|  | Коэффициент полезного действия определяется по шкале 1) отношений; 2) абсолютной; 3) наименований; 4) порядка |
|  | Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...: 1) размером физической величины 2) размерностью физической величины 3) физической величиной; 4) фактором |
|  | Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по результатам точных измерений, называется ...: 1) ценой деления шкалы 2) шкалой физической величины; 3) шкалой средства измерений 4) пределом измерения |

ТЕМА 2. Средства измерений. Погрешность измерений. Выбор измерительного средства. Формируется компетенции ОПК-4, ОПК-7, ОПК-5.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Определение какого термина дано? Является продуктом нашего познания, представляя собой, приближенные оценки значений ФВ, найденные путем измерений, зависит от выбранных методов и используемых средств измерений, от квалификации оператора, проводящего измерения и т.п. а) истинное значение физической величины; б) результат измерения; в) физическая величина; г) числовое значение. |
|  | Погрешностью результата измерений называется … а) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы; б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе; в) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения; г) разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той же пробе. |
|  | Каковы причины возникновения погрешностей? а) несовершенство метода измерения; б) несовершенство технических средств; в) несовершенство органов чувств наблюдателя и влияние условий проведения эксперимента; г) все вышеперечисленное. |
|  | Выберите формулу для нахождения абсолютной погрешности (Q – истинное значение измеряемой величины; xi – текущее значение; xд – действительное значение измеряемой величины) а) D = xд -xi; б) D= (xд -xi)/2; в) D = xi - xд ≈ x i- Q; г) D= (xд *2)/100%. |
|  | Выберите верную формулу для расчета относительной погрешности. а) δ=(3х-2хд) ·100%; б) δ =(xд -xi)/2; в) δ =xизм – Q; г) δ = (Δ/x)·100%. |
|  | В чем заключается единство измерений? а) единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы; б) единство измерений – это свойство объекта, общее в качественном и различное в количественном отношении; в) единство измерений – это процесс, заключающийся в определении значения физической величины с помощью технических средств; г) единство измерений – это процесс установления взаимно однозначного соответствия между размерами двух величин преобразуемой (входной) и преобразованной (выходной). |
|  | Что такое класс точности средств измерений? а) это характеристика, определяющая гарантированные границы значений основных и дополнительных погрешностей; б) не соответствие градировочной характеристики функциональной зависимости; в) это число, указывающее возможные границы неопределенности полученных значений измеряемой величины; г) б + в. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике. а) шкала наименований и шкала порядка; б) шкала отношений и шкала интервалов; в) все шкалы, перечисленные в пунктах а – б; г) среди приведенных вариантов правильного ответа нет. |
|  | Совокупность выбранных основных и образованных производных единиц - это … а) система единиц; б) система физических величин; в) система размерностей физических величин. |
|  | Единица физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц, называется … а) кратной; б) производной; в) основной. |
|  | Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина? а) относительная; б) приведенная; в) абсолютная. |
|  | Укажите погрешность, на основании которой устанавливают класс точности средства измерения; а) абсолютная; б) относительная; в) приведенная. |
|  | Как обозначают классы точности средств измерения? а) заглавными буквами латинского алфавита; б) римскими цифрами с добавлением условного знака; в) арабскими цифрами с добавлением условного знака; г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. |
|  | Результаты какого измерения выражаются зависимостью вида ỷ=c·x? а) прямого; б) косвенного; в) совокупного; г) совместного. |
|  | Рабочие средства измерений подлежат обязательной процедуре… а) калибровке; б) поверке; в) государственным испытаниям |
|  | Какие средства измерений (СИ) подлежат первичной поверке? а) СИ при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту; в) СИ, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенный межповерочный интервал; в) СИ, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений. |
|  | Мера – это … а) заданный размер величины; б) средство измерения; в) предельное значение величины. |
|  | Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью называется … а) эталоном высшей точности; б) государственным эталоном; в) национальным эталоном; |
|  | Какой обратной величиной погрешности может быть выражена точность? а) абсолютной; б) систематической; в) относительной. |
|  | Эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по каким - либо причинам не могут быть сличаемыми друг с другом, называется ... а) рабочий эталон; б) эталон-свидетель; в) эталон сравнения. |
|  | Вид погрешностей, которого не существует … а) систематическая; б) обычная; в) абсолютная; г) относительная. |
|  | Классификация средств измерений не проводится по: а) чувствительности; б) точности; в) скорости измерений; г) стабильности показаний. |
|  | По характеру изменения результатов измерений погрешности разделяют на … а) систематические и случайные; б) статические и динамические; в) абсолютные и относительные; г) методические, субъективные. |
|  | Исходным эталоном в поверочной схеме является эталон … а) первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства; б) служащий для проверки сохранности государственного эталона и его замены; в) получающий размер единицы непосредственно от первичного; г) обладающий наивысшей точностью в данной лаборатории или организации. |
|  | Число, являющиеся минимальным значением измеримой величины, которое может зафиксировать прибор – это … а) точность измерительного прибора; б) порог чувствительности измерительного прибора; в) чувствительность прибора; г) постоянная прибора. |
|  | Действительным значением величины не является значение, которое ... а) близко к истинному; б) имеет измеряемая величина; в) может быть использовано вместо истинного значения; г) установленный измерением с допускаемой погрешностью. |
|  | Шкала, в которой положение нулевой точки строго определено, называется … а) шкала абсолютных величин; б) шкала порядка; в) шкала отношений; г) шкала измерений. |
| Заполните пропущенное. | Средства неразрушающего контроля в большинстве случаев следует рассматривать как средства _________. а) производства; б) измерения; в) обучения; г) все вышеперечисленное. |
|  | Под мерой наивысшего порядка точности понимают __________ а) образец; б) рабочий образец; в) эталон; г) стандарт. |

ТЕМА 3. Метрологическое обеспечение нефтегазового производства. Правовые основы обеспечения единства измерений. Структура и функции метрологической службы. Формируется компетенция ОПК-4, ОПК-7, ОПК-5.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | На каких уровнях осуществляется обеспечение единства измерений? а) государственном; б) уровне федеральных органов исполнительной власти; в) уровне юридического лица; г) все выше перечисленное. |
|  | Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)? а) создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений; б) разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений; в) аттестация методик выполнения измерений. |
|  | Каким законом регламентированы правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации? а) законом «О защите прав потребителей»; б) законом «Об обеспечении единства измерений»; в) законом «О техническом регулировании» |
|  | Нормальная температура при проведении измерений согласно ГОСТ 8.050-73 и ГОСТ 8.395-80. а) 23 °C; б) 27 °C; в) 20 °C. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) система государственных эталонов единиц физические величин; б) национальная система стандартизации; в) государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). |
|  | Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерения (СИ), и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона называется … а) поверка; б) калибровка; в) градуировка. |
|  | Кем утверждается типы списка (Госреестра СИ) предназначенных для регистрации средств измерений? а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Росстандарт. |
|  | Какого вида поверки не существует? а) первичная; б) внеочередная; в) диагностическая; г) инспекционная. |
|  | Сколько государственных научно - метрологических центров входит в состав Государственной метрологической службы? а) 5 шт.; б) 6 шт.; в) 7 шт.; г) 8 шт. |
|  | Какой раздел не содержится в методиках поверки средств неразрушающего контроля? а) требования безопасности; б) условия поверки; в) подготовка к поверке; г) завершение поверки. |
|  | Что не включает Государственный метрологический контроль? а) утверждение типа средств измерений; б) поверку средств измерений, в том числе эталонов; в) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению и ремонту средств измерений; г) проведение неразрушающего контроля. |
|  | В соответствии с областью аккредитации метрологическая служба осуществляет… а) поверку СНК; б) неразрушающий контроль; в) изготовление СНК; г) ремонт СНК. |
|  | Для каждой операции поверки определяются … а) описание метода поверки; б) указание о средствах поверки; в) схемы подключения и чертежи; г) все вышеперечисленное. |
|  | Руководство государственной метрологической службой осуществляет … а) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС); б) Правительство России; в) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России); г) Центральные органы по сертификации. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) Система государственных эталонов единиц физические величин; б) Национальная система стандартизации; в) Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ); г) Государственная система поверки и калибровки средств измерения. |
|  | Государственному метрологическому надзору НЕ подлежат (-ит)… а) г + в; б) поверенные средства измерений- соблюдение метрологических правил и норм – количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операции; в) средства измерения, находящиеся в государственном реестре; г) калиброванные средства измерений. |
|  | Типы списка (Госрееестра СИ), предназначенных для регистрации средств измерений, утверждается … а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Ростехадзор; г) Росстандарт. |
|  | Какой поверочной схемы НЕ существует? а) межгосударственные поверочные схема; б) государственные поверочные схемы; в) региональные поверочные схемы; г) локальные поверочные схемы. |
|  | Средства измерений, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе… а) поверки; б) калибровки; в) сертификации; г) метрологической аттестации. |
|  | Научной основой обеспечения единства измерений является … а) системы государственных эталонов; б) стандартизированных методики выполнения измерений; в) метрология; г) научно государственные метрологические центры. |
|  | Каким видам поверок подвергаются средства измерений (отметьте неверный вариант)? а) первичной; б) внеочередной; в) периодической; г) ежегодной; д) инспекционной. |
|  | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) не удотоверяются; г) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает … а) более точный контроль инструментальной погрешности средств измерения; б) больший охват контролем различных этапов медицинского исследования; в) более точное определение чувствительности и специфичности метода исследования реализованного на данном приборе; г) обязательное определение систематической составляющей инструментальной погрешности; д) а + г. |
|  | Что из нижеперечисленного организует метрологическая служба предприятия? а) приемочный контроль; б) входной контроль; в) поверку средств измерений; г) операционный контроль. |
|  | Какая поверка проводится при выпуске средств измерений из производства или после ремонта? а) экспертная; б) очередная; в) периодическая; г) первичная. |
|  | Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений – это … а) система сертификации; б) служба автоматизации; в) метрологическая служба; г) служба стандартизации |
|  | Что из нижеперечисленного относится к законодательной метрологии? а) поверка и калибровка средств измерений; б) метрологический контроль; в) создание новых единиц измерений. |
|  | Что из нижеперечисленного является нормативной основой метрологического обеспечения? а) национальная система стандартизации; б) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ); в) Государственная система поверки и калибровки средств измерений. |

ТЕМА 4 «Методы стандартизации. Сертификация РФ» Формируется компетенция ОПК-7

| Тип тестового задания | Правила оформления |  |
| --- | --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | По уровням различают следующие виды унификации: 1) секционирования и базового агрегата; 2) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений; 3) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов; 4) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию |  |
|  | Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для: 1) унификации машин и деталей; 2) классификации деталей; 3) оптимизации машин и деталей; 4) систематизации изделий |  |
|  | Агрегатированием называется: 1) принцип создания машин и оборудования из многократно используемых стандартных агрегатов; 2) уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для удовлетворения существующих потребностей; 3) сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового функционального назначения; 4) разработка и установление типовых конструкций, правил, форм документации |  |
|  | Классификация – это: 1) параллельное разделение множества объектов на независимые подмножества; 2) последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества; 3) присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, признака или набора признаков и т. п., позволяющих однозначно выделить его из других объектов; 4) разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству или различию на основе определенных признаков в соответствии с принятыми правилами |  |
|  | Цель международной стандартизации - это: 1) устранение технических барьеров в торговле; 2) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации; 3) упразднение национальных стандартов; 4) разработка самых высоких требований |  |
|  | Не относится к компетенции Всемирной торговой организации (ВТО): 1) создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей среды; 2 соглашение по тарифам и торговле; 3) защита прав интеллектуальной собственности; 4) инвестиционная деятельность |  |
|  | Системой сертификации называют совокупность: 1) требований, предъявляемых к продукции; 2) обязательная сертификация; 3) добровольное подтверждение соответствия; 4) добровольная сертификация |  |
|  | Имеют права создать систему добровольной сертификации: 1) Госстандарт Российской Федерации; 2) юридическое лицо; 3) индивидуальный предприниматель; 4) союз потребителей |  |
|  | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов: 1) аттестат; 2) знак соответствия; 3) сертификат соответствия; 4) свидетельство о соответствии |  |
|  | Федеральный закон по сертификации в Российской Федерации: 1) «О техническом регулировании»; 2) «О защите прав потребителя»; 3) «О стандартизации»; 4) «Об обеспечении единства измерений» |  |
| На соответствие | Установить соответствие определение размеров |  |
|  | Определение 1) Степень приближения действительного размера к заданному 2) Который служит началом отчета отклонений и относительного которого определяют предельные размеры 3) Два предельно допускаемых размера, между которыми должен находится или быть равен действительный размер годной детали. 4) Установленный измерением с допускаемой погрешностью | Размер а) Точность размера б) Действительный размер в) Номинальный размер г) Предельный размер |
| Краткий ответ | В период между сессиями Генеральной ассамблеи руководство ИСО осуществляет … |  |
|  | Документы EN разрабатываются … |  |
|  | Европейские стандарты разрабатывает … |  |
|  | Для получения разнообразных производных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используют метод … |  |
|  | Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для … |  |
|  | Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень качества продукции, достигается … |  |
|  | Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов достигается процедурой … |  |
|  | Оценка эффективности стандартизации должна производиться |  |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Перечень работы обучающихся в течение всего периода обучения дисциплины сведена в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Критерии оценивания сформированности компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения |  | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 | Пороговый |  | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный |  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | Продвинутый |  | Деловая игра |  | 5 |  |
| ОПК-7 | Пороговый |  | Опрос |  | 3 |  |
|  | Повышенный |  | Лабораторная работа 1 и практическая работа 1 |  | 4 |  |
|  | Продвинутый |  | Деловая игра (практическая работа) |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |
| ОПК-4, ОПК-7 | Зачёт | Банк тестовых заданий |  | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  |  | до 3 баллов | не зачтено |
|  |  |  |  |  | 3…5 баллов | зачтено (удовлетворительно) |
|  |  |  |  |  | 6…8 баллов | зачтено (хорошо) |
|  |  |  |  |  | 8…10 баллов | зачтено (отлично) |

8. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.