Аннотация рабочей программы по дисциплине

Метрология

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний об общих закономерностях проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерений и обеспечение базовой подготовки обучающихся к решению задач проектирования, производства и эксплуатации технических систем с применением методов и средств обеспечения требуемой точности.

Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-6 - Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины:

- формирование у обучающихся знаний об общих закономерностях проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерений и обеспечение базовой подготовки обучающихся к решению задач проектирования, производства и эксплуатации технических систем с применением методов и средств обеспечения требуемой точности.

1.2. Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) |  |  |
| 1 | Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности | ОПК-6 |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

Теоретическая механика, Прикладная механика, Электрические и компьютерные измерения, Безопасность жизнедеятельности и др.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Надежность электроснабжения, Надежность электроэнергетических систем, производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты и др.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3

часы – 108

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7/9 | 108/108 | 52,3/18,3 | 34/6 | 16/10 | - | 2/2 | 0,3/0,3 | 55,7/89,7 | - | РГР/Контр раб | - | + |
| ИТОГО | 108/108 | 52,3/18,3 | 34/6 | 16/10 | - | 2/2 | 0,3/0,3 | 55,7/89,7 | - | РГР/Контр раб | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 7/9 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Основные понятия и определения | 8 | ОПК-6 | 2 | 2/1 | 0/0 |  | 6/10 |
| Тема 2. Средства измерений | 20 | ОПК-6 | 10 | 6/1 | 4/0 |  | 10/17 |
| Тема 3. Погрешность измерений. | 22 | ОПК-6 | 12 | 8/1 | 4/4 |  | 10/19 |
| Тема 4. Выбор измерительного средства. | 22 | ОПК-6 | 12 | 8/1 | 4/2 |  | 10/17 |
| Тема 5. Обеспечение единства измерений | 20 | ОПК-6 | 10 | 6/2 | 4/4 |  | 10/17 |
| Тема 6. Государственная метрологическая служба РФ. | 13,7 | ОПК-6 | 4 | 4/0 |  |  | 9,7/9,7 |
| ИЗ | 2 | × | 2 | × | × | × | × |
| АК | 0.3 | × | 0,3 | × | × | × | × |
| Контроль | - | × | × | × | × | × | × |
| Всего часов | 108/108 | × | 52,3/18,3 | 34/6 | 16/10 | – | 55,7/89,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Метрология |  |  |  |
| 1 | Введение. Основные понятия и определения | 1. Цель курса. Объем и структура курса. Рекомендуемая литература. 2. Краткая история развития метрологии. 3. Измеряемые величины. 4. Международная система единиц физических величин. 5. Виды и методы измерений. 6. Виды контроля. 7. Методика выполнения измерений. | 2/1 |
| 2 | Средства измерений | 1. Виды средства измерений. 2. Измерительные сигналы. 3. Метрологические показатели средств измерений. 4. Метрологические характеристики средств измерений. 5. Классы точности средств измерений. 6. Метрологическая надежность средств измерений. 7. Метрологическая аттестация средств измерений | 6/1 |
| 3 | Погрешность измерений | - Систематические и случайные погрешности. - Причины возникновения погрешностей измерения. - Критерии качества измерений. - Планирование измерений. | 8/1 |
| 4 | Выбор измерительного средства | - Подготовка и выполнение измерительного эксперимента. - Обработка результатов наблюдений и оценивание погрешностей измерений. - Выбор измерительных средств по допустимой погрешности измерения | 8/1 |
| 5 | Обеспечение единства измерений | - Нормативная база обеспечения единства измерений. - Основы метрологического обеспечения - Основные объекты ГСИ. | 6/2 |
| 6 | Государственная метрологическая служба РФ. | - Метрологические службы и организации РФ. - Международные метрологические организации. - Научно-методические и правовые основы ОЕИ | 4/0 |
| ИТОГО |  |  | 34/6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и определения | - Физические свойства, величины и шкалы. - Воспроизведение единиц физических величин. - Эталон единиц СИ - Модель измерения. Виды и методы измерений | 6/10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 |
| 2 | Средства измерений | - Качество измерений. - Методы обработки результатов измерений. - Виды средств измерений. - Метрологические характеристики средств измерений. | 10/17 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 3 | Погрешность измерений | - Методика выявления характера погрешности. - Виды систематической погрешности - Внесение поправок в результаты измерений. - 4. Выявление и исключение грубых погрешностей. | 10/19 |  |
| 4 | Выбор измерительного средства | - Расчет погрешности измерительной системы - Точность и неопределенность измерений. - Изменение метрологических характеристик СИ в процессе эксплуатации. - Принципы выбора средств измерений. | 10/17 |  |
| 5 | Обеспечение единства измерений | - Основы метрологического обеспечения. - Нормативно-правовые основы метрологии. - Метрологические органы, службы и организации. - Поверка средств измерений. - Построение поверочных схем. - Калибровка средств измерений. - Сопоставление операций поверки и калибровки | 10/17 |  |
| 6 | Государственная метрологическая служба РФ. | 1. Государственный метрологический контроль и надзор. 2. Испытания для утверждения типа СИ. 3. Характеристика государственного метрологического надзора. 4. Международные метрологические организации. | 6,7/9,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 52,7/89,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом

    - Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение размеров цилиндрической детали штангенциркулем | 4/4 |
| 2 | Проверка точности показаний гладкого микрометра | 4/2 |
| 3 | Измерение на вертикальном оптиметре гладких калибров | 4/4 |
| 4 | Измерение шероховатости поверхности детали | 4/0 |
| ИТОГО |  | 16/10 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом

3.3. Перечень тем РГР 1

| №№ п-п | Наименование работы |
| --- | --- |
| 1 | Обработка результатов прямых однократных измерений |
| 2 | Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

  - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

Не предусмотрены учебным планом

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений: Учебное пособие / Пелевин В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) | У | 2016 | Znanium.com |
| ОЛ-2 | Тимирязев, В.А. Метрологическое обеспечение производства в машиностроении: учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. Ершова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 259 с. http://znanium.com/catalog/product/701962 | У | 2017 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Грибанов, Д.Д. Экономическая эффективность метрологического обеспечения изделий на этапах их жизненного цикла: Учебное пособие/Д.Д. Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 111 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/452864 | УП | 2015 | Znanium. com |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-4 | ФЗ от 27.12.2002 г. №184 «О техническом регулировании» (с изменениями в 2015 г.) | Др | 2003, 2015 | 2 |
| ДЛ-5 | ФЗ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ № Об обеспечении единства измерений» (с изменениями в 2015 г.) | Др | 2008 2015 | 2 |
| ДЛ-6 | Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. М.: Издательство «Юрайт»; ИД Юрайт, 2011. – 820 с. | У | 2011 | 1 |
| ДЛ-7 | Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 464 с.: ил. | У | 2010 | 6 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М 1 | Овадыкова, Ж. В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта, 2017. - 165 с. | 2017 | 75 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- пакет MicrosoftOffice;

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной необходимым лабораторным оборудованием.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Метрология

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки Электропривод и автоматика

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.                                                                            Б. С. Лиджиев

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/ тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОПК-6 - Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности | 7 семестр / Тема 2. Средства измерений / Тема 3. Погрешность измерений. / Тема 4. Выбор измерительного средства / Тема 5. Обеспечение единства измерений | Знать: способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения; проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; Владеть: навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества продукции и технологических процессов; Иметь навык использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством; Быть способным: выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 семестр |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Введение. Основные понятия и определения | ОПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по теме 1, |
|  |  |  | Повышенный | выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 1 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 1 |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности | Знать: способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы; области применения методов измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: осуществлять выбор средств измерений; оформлять результаты метрологической экспертизы; определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: осуществлять выбор средств измерений; оценивать затраты на проведение измерений; оформлять результаты метрологической экспертизы; определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации; определять погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Владеть: навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества продукции и технологических процессов; навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: оценки рациональности номенклатуры измеряемых параметров, оптимальности требований к точности измерений, контролепригодности конструкции изделия (измерительной системы), рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений, контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; оформления и реализации результатов метрологической экспертизы |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОК-8, ОПК-2, ПК-8 выступает комплексное компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ):

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по теме 1; - вопросы для подготовки к опросу по теме 2; - вопросы для подготовки к опросу по теме 3; - вопросы для подготовки к опросу по теме 4; - вопросы для подготовки к опросу по теме 5; - вопросы для подготовки к собеседованию по теме 6; - методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- методические рекомендации по выполнению РГР;

- задания для выполнения в малых группах; - тематика дискуссии;

- задания для РГР;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 1.

Формируются компетенции ОПК-6.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Дайте определение физической величины.

- Приведите примеры физических величин, относящихся к механике, оптике, магнетизму, электричеству.

- Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ.

- Что такое размерность ФВ?

- Запишите размерность следующих величин: паскаля, генри, ома, вольта.

- Дайте определение системы физических величин и системы единиц физических величин.

- Приведите примеры основных и производных физических величин, и единиц.

- Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин.

- Назовите производные единицы СИ, имеющие специальные названия.

- В чем заключается единство измерений?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- Какие типы эталонов вы знаете?

- В чем смысл «хранения» единицы ФВ?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. Что такое средство измерений?

2. Как делятся средства измерений по метрологическому назначению?

3. Что такое мера?

4. Дайте определение измерительным преобразователям.

5. Что такое измерительные приборы?

6. Приведите примеры вспомогательных средств измерений.

7. Перечислите основные метрологические показатели средств измерений.

8. Что такое длина деления шкалы?

9. Дайте определение цены деления шкалы.

10. Что такое диапазон измерений?

11. Что такое диапазон показаний?

12. Как вы понимаете стабильность средства измерений?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 3.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Сформулируйте основные постулаты метрологии.

- Назовите основные виды измерений.

- Назовите основные методы измерений.

- Перечислите основные виды погрешностей измерений.

- Какими методами уточняют результаты измерений?

- Что такое качество измерений?

- Охарактеризуйте принцип обработки результатов различных видов измерений

- Что такое статические измерения и их погрешности?

- Что такое динамические измерения и их погрешности?

- На чем основана теория расчетного суммирования погрешностей?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 4.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Что такое методика выполнения измерений (МВИ)?

- С чего начинается разработка или выбор МВИ?

- Что такое метод измерений?

- Чем определяется выбор средства измерений и вспомогательных устройств?

- Изложите последовательность подготовки к измерениям.

- Как ведется учет систематических погрешностей?

- Перечислите основные методы (приемы) для уменьшения систематических погрешностей.

- Основные источники погрешностей?

- Что учитывают при выборе измерительных средств?

- Основные метрологические показатели измерительных средств?

- Что относится к экономическим и эксплуатационным показателям?

V.	Вопросы для подготовки к опросу по теме 5.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Сущность понятия государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)?

- Что такое единство измерений?

- Перечислите составляющие технической основы ГСИ.

- Назначение эталонов-свидетелей?

- Назначение эталонов сравнения?

- Назначение эталонов-копий?

- Что такое поверка средства измерений?

- Перечислите основные виды поверок.

- Что такое калибровка средства измерений?

- Перечислите основные методы поверки (калибровки)?

- Сущность метода непосредственного сличения …?

- Сущность метода сличения с помощью компаратора…?

- Сущность метода прямых измерений?

- Сущность метода косвенных измерений?

VI. Вопросы для подготовки к собеседованию по теме 6.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- В чем суть Закона об обеспечении единства измерений?

- Назовите органы и объекты государственного контроля (надзора).

- Каковы полномочия органов государственного контроля (надзора)?

- В чем состоит государственный метрологический контроль и надзор?

- Укажите основные цели и задачи проведения государственного контроля и надзора.

- Каковы сферы распространения государственного контроля и надзора?

- Назовите виды метрологического контроля и надзора.

- Назовите функции государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.

- Каковы основные принципы государственных испытаний средств измерений?

- В чем заключается система метрологического обеспечения организации (предприятия)?

    - Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М-1: Овадыкова, Ж.В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2017. – 165 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

    - Методические рекомендации по выполнению РГР представлены в литературе М-2: Овадыкова, Ж.В. Стандартизация, сертификация и метрология [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2015. – 103 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения РГР – 0 баллов;

≥50% выполнения РГР – mах балл (4 балла).

    - Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

- Формирование дифференциального закона распределения. Гистограмма. Моменты распределения случайных погрешностей. Точечные оценки результатов измерений.

- Интервальные оценки результатов измерений. Доверительные границы погрешности. Исключение грубых погрешностей.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

Х. Тематика дискуссий

Обучающимся предлагается в форме дискуссии с минимальным участием преподавателя раскрыть темы:

- Государственный метрологический контроль и надзор в сфере нефтегазового производства: основные направления и перспективы развития.

- Характеристика состояния стандартизации на современном этапе. Основные направления и перспективы развития стандартизации в РФ и за рубежом.

- В чем сущность взаимосвязи количества и качества продукции?

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для РГР.

Варианты заданий для РГР и исходные данные для их выполнения представлены в литературе М-3: Баскаков, В.С., Косова, А.Л., Прокопьев, В.И.

Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»: учебное пособие / В.С. Баскаков, А.Л. Косова, В.И. Прокопьев. – Самара: ПГУТИ, 2015. – 90 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Банк тестовых заданий

Итоговый тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,3 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,6 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

ТЕМА 1. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. Объекты и методы измерений, виды контроля.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Дайте определение понятию «метрология»: а) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности; б) комплект документации, описывающий правило применения измерительных средств; в) система организационно правовых мероприятий и учреждений, созданная для обеспечения единства измерений в стране; г) а + в. |
|  | Дайте определение понятию «измерение»? а) определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем; б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины; в) применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований; г) процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. |
|  | Дайте определение понятию «истинное значение физической величины». а) это значение, идеальным образом отражающее свойства данного объекта в количественном и качественном отношении, не зависит от СИ и является абсолютной истиной, к которой должны стремиться при проведении измерений, пытаясь выразить ее в виде числовых значений; б) это значение, отражающее свойства данного объекта в количественном, не зависит от СИ и является абсолютной истиной, к которой должны стремиться при проведении измерений, пытаясь выразить ее в виде числовых значений; в) это значение, отражающее свойства данного объекта в качественном отношении, зависит от СИ и не является абсолютной истиной. |
|  | К мерам относятся: а) эталоны физических величин; б) стандартные образцы веществ и материалов; 69 в) все перечисленное верно. |
|  | Стандартный образец – это … а) специально оформленный образец вещества или материала с метрологически аттестованными значениями некоторых свойств; б) контрольный материал, полученный из органа проводящего внешний контроль качества измерений; в) проба биоматериала с точно определенными параметрами; г) все перечисленное верно. |
|  | Косвенные измерения - это такие измерения, при которых … а) применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины; б) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью; в) искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой величины; г) искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких физических величин. |
|  | Статистические измерения – это измерения … а) проводимые в условиях стационара; б) проводимые при постоянстве измеряемой величины; в) искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины; г) а + б. |
|  | Современная метрология включает в себя следующие составляющие … а) законодательную и практическую метрологию; б) научную и практическую метрологию; в) законодательную, научную и практическую метрологию. |
|  | Метод измерений – это … а) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств; б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины; в) совокупность приемов использования принципов и средств измерений. |
|  | Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам: а) по общим приемам получения результатов и по выражению результатов измерения; б) по метрологическому назначению и по отношению к изменению измеряемой величины; в) по характеристике точности и по числу измерений в ряду измерений; г) по всем признакам, указанным в вариантах а - в; д) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. |
|  | Сходимость – это … а) качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины; б) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях; в) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях. |
|  | Измерения, которые проводят с целью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам измерения, называются … а) технические; б) метрологические; в) статические; г) динамические. |
|  | При одновременном измерении нескольких однородных величин измерение называют … а) совокупными; б) многократными; в) совместными. |
|  | Качественной характеристикой физической величины является … а) погрешность измерения; б) постоянство во времени; в) размерность. |
|  | Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны с заданной вероятностью, это … а) единство измерений; б) статистические измерения; в) косвенные измерения; г) стандартизация. |
|  | Какая единица измерения входит в данный перечень: метр, килограмм, секунда, ампер, кандела, моль? а) кельвин; б) цельсий; в) фаренгейт; г) вольт. |
|  | Физическое явление или эффект, положенное в основу измерений, это … а) метод измерений; б) метод непосредственной оценки; в) принцип измерений; г) метод сравнения. |
|  | Основной единицей системы «CИ» не является … а) кельвин, килограмм; б) метр, секунда; в) моль, вольт; г) ампер, кандела. |

ТЕМА 2. Средства измерений. Погрешность измерений. Выбор измерительного средства.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Определение какого термина дано? Является продуктом нашего познания, представляя собой, приближенные оценки значений ФВ, найденные путем измерений, зависит от выбранных методов и используемых средств измерений, от квалификации оператора, проводящего измерения и т.п. а) истинное значение физической величины; б) результат измерения; в) физическая величина; г) числовое значение. |
|  | Погрешностью результата измерений называется … а) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы; б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе; в) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения; г) разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той же пробе. |
|  | Каковы причины возникновения погрешностей? а) несовершенство метода измерения; б) несовершенство технических средств; в) несовершенство органов чувств наблюдателя и влияние условий проведения эксперимента; г) все вышеперечисленное. |
|  | Выберите формулу для нахождения абсолютной погрешности (Q – истинное значение измеряемой величины; xi – текущее значение; xд – действительное значение измеряемой величины) а) D = xд -xi; б) D= (xд -xi)/2; в) D = xi - xд ≈ x i- Q; г) D= (xд *2)/100%. |
|  | Выберите верную формулу для расчета относительной погрешности. а) δ=(3х-2хд) ·100%; б) δ =(xд -xi)/2; в) δ =xизм – Q; г) δ = (Δ/x)·100%. |
|  | В чем заключается единство измерений? а) единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы; б) единство измерений – это свойство объекта, общее в качественном и различное в количественном отношении; в) единство измерений – это процесс, заключающийся в определении значения физической величины с помощью технических средств; г) единство измерений – это процесс установления взаимно однозначного соответствия между размерами двух величин преобразуемой (входной) и преобразованной (выходной). |
|  | Что такое класс точности средств измерений? а) это характеристика, определяющая гарантированные границы значений основных и дополнительных погрешностей; б) не соответствие градировочной характеристики функциональной зависимости; в) это число, указывающее возможные границы неопределенности полученных значений измеряемой величины; г) б + в. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике. а) шкала наименований и шкала порядка; б) шкала отношений и шкала интервалов; в) все шкалы, перечисленные в пунктах а – б; г) среди приведенных вариантов правильного ответа нет. |
|  | Совокупность выбранных основных и образованных производных единиц - это … а) система единиц; б) система физических величин; в) система размерностей физических величин. |
|  | Единица физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц, называется … а) кратной; б) производной; в) основной. |
|  | Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина? а) относительная; б) приведенная; в) абсолютная. |
|  | Укажите погрешность, на основании которой устанавливают класс точности средства измерения; а) абсолютная; б) относительная; в) приведенная. |
|  | Как обозначают классы точности средств измерения? а) заглавными буквами латинского алфавита; б) римскими цифрами с добавлением условного знака; в) арабскими цифрами с добавлением условного знака; г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. |
|  | Результаты какого измерения выражаются зависимостью вида ỷ=c·x? а) прямого; б) косвенного; в) совокупного; г) совместного. |
|  | Рабочие средства измерений подлежат обязательной процедуре… а) калибровке; б) поверке; в) государственным испытаниям |
|  | Какие средства измерений (СИ) подлежат первичной поверке? а) СИ при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту; в) СИ, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенный межповерочный интервал; в) СИ, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений. |
|  | Мера – это … а) заданный размер величины; б) средство измерения; в) предельное значение величины. |
|  | Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью называется … а) эталоном высшей точности; б) государственным эталоном; в) национальным эталоном; |
|  | Какой обратной величиной погрешности может быть выражена точность? а) абсолютной; б) систематической; в) относительной. |
|  | Эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по каким - либо причинам не могут быть сличаемыми друг с другом, называется ... а) рабочий эталон; б) эталон-свидетель; в) эталон сравнения. |
|  | Вид погрешностей, которого не существует … а) систематическая; б) обычная; в) абсолютная; г) относительная. |
|  | Классификация средств измерений не проводится по: а) чувствительности; б) точности; в) скорости измерений; г) стабильности показаний. |
|  | По характеру изменения результатов измерений погрешности разделяют на … а) систематические и случайные; б) статические и динамические; в) абсолютные и относительные; г) методические, субъективные. |
|  | Исходным эталоном в поверочной схеме является эталон … а) первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства; б) служащий для проверки сохранности государственного эталона и его замены; в) получающий размер единицы непосредственно от первичного; г) обладающий наивысшей точностью в данной лаборатории или организации. |
|  | Число, являющиеся минимальным значением измеримой величины, которое может зафиксировать прибор – это … а) точность измерительного прибора; б) порог чувствительности измерительного прибора; в) чувствительность прибора; г) постоянная прибора. |
|  | Действительным значением величины не является значение, которое ... а) близко к истинному; б) имеет измеряемая величина; в) может быть использовано вместо истинного значения; г) установленный измерением с допускаемой погрешностью. |
|  | Шкала, в которой положение нулевой точки строго определено, называется … а) шкала абсолютных величин; б) шкала порядка; в) шкала отношений; г) шкала измерений. |
| Заполните пропущенное. | Средства неразрушающего контроля в большинстве случаев следует рассматривать как средства _________. а) производства; б) измерения; в) обучения; г) все вышеперечисленное. |
|  | Под мерой наивысшего порядка точности понимают __________ а) образец; б) рабочий образец; в) эталон; г) стандарт. |

ТЕМА 3. Метрологическое обеспечение нефтегазового производства. Правовые основы обеспечения единства измерений. Структура и функции метрологической службы.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | На каких уровнях осуществляется обеспечение единства измерений? а) государственном; б) уровне федеральных органов исполнительной власти; в) уровне юридического лица; г) все выше перечисленное. |
|  | Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)? а) создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений; б) разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений; в) аттестация методик выполнения измерений. |
|  | Каким законом регламентированы правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации? а) законом «О защите прав потребителей»; б) законом «Об обеспечении единства измерений»; в) законом «О техническом регулировании» |
|  | Нормальная температура при проведении измерений согласно ГОСТ 8.050-73 и ГОСТ 8.395-80. а) 23 °C; б) 27 °C; в) 20 °C. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) система государственных эталонов единиц физические величин; б) национальная система стандартизации; в) государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). |
|  | Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерения (СИ), и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона называется … а) поверка; б) калибровка; в) градуировка. |
|  | Кем утверждается типы списка (Госреестра СИ) предназначенных для регистрации средств измерений? а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Росстандарт. |
|  | Какого вида поверки не существует? а) первичная; б) внеочередная; в) диагностическая; г) инспекционная. |
|  | Сколько государственных научно - метрологических центров входит в состав Государственной метрологической службы? а) 5 шт.; б) 6 шт.; в) 7 шт.; г) 8 шт. |
|  | Какой раздел не содержится в методиках поверки средств неразрушающего контроля? а) требования безопасности; б) условия поверки; в) подготовка к поверке; г) завершение поверки. |
|  | Что не включает Государственный метрологический контроль? а) утверждение типа средств измерений; б) поверку средств измерений, в том числе эталонов; в) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению и ремонту средств измерений; г) проведение неразрушающего контроля. |
|  | В соответствии с областью аккредитации метрологическая служба осуществляет… а) поверку СНК; б) неразрушающий контроль; в) изготовление СНК; г) ремонт СНК. |
|  | Для каждой операции поверки определяются … а) описание метода поверки; б) указание о средствах поверки; в) схемы подключения и чертежи; г) все вышеперечисленное. |
|  | Руководство государственной метрологической службой осуществляет … а) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС); б) Правительство России; в) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России); г) Центральные органы по сертификации. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) Система государственных эталонов единиц физические величин; б) Национальная система стандартизации; в) Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ); г) Государственная система поверки и калибровки средств измерения. |
|  | Государственному метрологическому надзору НЕ подлежат (-ит)… а) г + в; б) поверенные средства измерений- соблюдение метрологических правил и норм – количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операции; в) средства измерения, находящиеся в государственном реестре; г) калиброванные средства измерений. |
|  | Типы списка (Госрееестра СИ), предназначенных для регистрации средств измерений, утверждается … а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Ростехадзор; г) Росстандарт. |
|  | Какой поверочной схемы НЕ существует? а) межгосударственные поверочные схема; б) государственные поверочные схемы; в) региональные поверочные схемы; г) локальные поверочные схемы. |
|  | Средства измерений, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе… а) поверки; б) калибровки; в) сертификации; г) метрологической аттестации. |
|  | Научной основой обеспечения единства измерений является … а) системы государственных эталонов; б) стандартизированных методики выполнения измерений; в) метрология; г) научно государственные метрологические центры. |
|  | Каким видам поверок подвергаются средства измерений (отметьте неверный вариант)? а) первичной; б) внеочередной; в) периодической; г) ежегодной; д) инспекционной. |
|  | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) не удотоверяются; г) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает … а) более точный контроль инструментальной погрешности средств измерения; б) больший охват контролем различных этапов медицинского исследования; в) более точное определение чувствительности и специфичности метода исследования реализованного на данном приборе; г) обязательное определение систематической составляющей инструментальной погрешности; д) а + г. |
|  | Что из нижеперечисленного организует метрологическая служба предприятия? а) приемочный контроль; б) входной контроль; в) поверку средств измерений; г) операционный контроль. |
|  | Какая поверка проводится при выпуске средств измерений из производства или после ремонта? а) экспертная; б) очередная; в) периодическая; г) первичная. |
|  | Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений – это … а) система сертификации; б) служба автоматизации; в) метрологическая служба; г) служба стандартизации |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл |  | Результат обучающегося |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 1-4 |  | 3 |  |  |  |
|  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |  |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |  |  |
| Всего за семестр |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
| ОК-7, ОПК-2, ПК-8 | Зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |  |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за семестр |  |  | до 3 баллов |  | Не зачтено |  |
|  |  |  | 3…5 баллов |  | зачтено |  |
|  |  |  | 6…8 баллов |  |  |  |
|  |  |  | 8…10 баллов |  |  |  |