Аннотация рабочей программы по дисциплине

Электрический привод

Цель преподавания дисциплины

- формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Задачи изучения

- формирование у обучающихся правильного представления о сущности происходящих в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; навыков  самостоятельного выполнения простейших  расчетов по  анализу движения электроприводов, определению их основных параметров и  характеристик, оценке энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву; самостоятельного проведения элементарных лабораторных исследований электрических приводов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способность участвовать  в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов;

ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины: формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений по современному  электрическому приводу, что позволит им успешно решать  теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

1.2. Задачи изучения:  формирование у обучающихся правильного представления о сущности происходящих в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; навыков  самостоятельного выполнения простейших  расчетов по  анализу движения электроприводов, определению их основных параметров и  характеристик, оценке энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву; самостоятельного проведения элементарных лабораторных исследований электрических приводов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | знать: назначение и виды современных электрических приводов; простейшее математическое описание их элементов, схемы включения; основные параметры, характеристики и свойства электрических приводов. уметь: Использовать приближенные методы расчета и выбора основных элементов электрических приводов |
|  | ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | владеть: Методами решения практических задач при использовании электрических приводов; первоначальными навыками проведения лабораторных испытаний электрических приводов. быть способным: выполнять анализ технических решений в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять результаты проведенного анализа, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе, и Интернет-ресурсах. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Физика.

- Теоретические основы электротехники.

- Электрические машины.

- Основы электропривода.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

- Микропроцессорная техника в электроприводе.

- Автоматизированный электропривод.

- Монтаж, наладка и диагностика электропривода.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего конт. часов | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | Контр.раб, РГР, КР, КП, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 74,2 | 34 | 18 | 16 | 4 | 2,2 | 69,8 | 36 | КР | + |  |
| ИТОГО | 74,2 | 34 | 18 | 16 | 4 | 2,2 | 69,8 | 36 | КР | + |  |
| заочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2,2 | 159,8 | 0 | КР | + |  |
| ИТОГО | 20,2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2,2 | 159,8 | 0 | КР | + |  |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формиру емые компетен- ции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | в том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Раздел 1. Введение. Структурные схемы и законы управления ЭП. Механика ЭП. Регулирование ЭП. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Определение понятия «Электропривод». Классификация и функции электропривода. | 4/2 | ПК-1,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тема 1.1 Структурные схемы. Типовые управляющие и возмущающие воздействия. | 4/2 | ПК-1,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тема 1.2 Методы анализа движения ЭП. Расчет кинематических схем. Управление движением. Режимы работы. Механические характеристики двигателей и исполнительных механизмов. Переходные процессы. | 10/24 | ПК-1,2 | 10 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | 20 | - | - |
| Тема 1.3 Регулирование координат ЭП. Методы оценки точности и качества регулирования. Энергетические показатели и надежность ЭП. | 4/30 | ПК-1,2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| Раздел 2. ЭП постоянного тока. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 ЭП с ДПТ независимого возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. | 34/29 | ПК-1,2 | 16 | 4 | 6 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 25 | 18 |  |
| Тема 2.2. ЭП с ДПТ последовательного возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. | 48/40 | ПК-1,2 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
| Раздел 3. ЭП переменного тока. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 ЭП с АД. Схема включения, статические характеристики, режимы работы. Регулирование скорости тока и момента АД с фазным и короткозамкнутым ротором. Пуск и торможение. | 32/2 | ПК-1,2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | - | - | - | 18 | - |
| Тема 3.2. ЭП с СД. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы. Регулирование скорости тока и момента. Пуск и торможение. | 41,8/44,8 | ПК-1,2 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 33,8 | 40,8 | - | - |
| Всего часов | 173,8/ 173,8 |  | 64 | 14 | 34 | 6 | 16 | 4 | 18 | 4 | 69,8 | 159,8 | 36 | - |
| АК | 2,2/2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 180/180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Введение. Структурные схемы и законы управления ЭП. Механика ЭП. Регулирование ЭП. | 1.1 Определение понятия «Электропривод». Классификация и функции электропривода. | 4 | 2 |
|  |  | 1.1 Структурные схемы. Типовые управляющие и возмущающие воздействия. | 4 | 2 |
|  |  | 1.2 Методы анализа движения ЭП. Расчет кинематических схем. Управление движением. Режимы работы. Механические характеристики двигателей и исполнительных механизмов. Переходные процессы. | 6 | - |
|  |  | 1.3 Регулирование координат ЭП. Методы оценки точности и качества регулирования. Энергетические показатели и надежность ЭП. | 4 | - |
| 2 | ЭП постоянного тока. | 2.1 ЭП с ДПТ независимого возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. | 6 | - |
| 3 | ЭП переменного тока. | 3.1 ЭП с АД. Схема включения, статические характеристики, режимы работы. Регулирование скорости тока и момента АД с фазным и короткозамкнутым ротором. Пуск и торможение. | 6 | 2 |
|  |  | Итого: | 30 | 6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Введение. Структурные схемы и законы управления ЭП. Механика ЭП. Регулирование ЭП. | 1.2 Методы анализа движения ЭП. Расчет кинематических схем. Управление движением. Режимы работы. Механические характеристики двигателей и исполнительных механизмов. Переходные процессы. | - | 20 | ОЛ1 стр.14-38 |
|  |  | 1.3 Регулирование координат ЭП. Методы оценки точности и качества регулирования. Энергетические показатели и надежность ЭП. | - | 30 | ОЛ 1 стр. 39-71 |
| 2 | ЭП постоянного тока. | 2.1 ЭП с ДПТ независимого возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. | - | 25 | ОЛ 1 стр.74-88 |
|  |  | 2.2 ЭП с ДПТ последовательного возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. | 40 | 40 | ОЛ 1 стр.139-147 |
| 3 | ЭП переменного тока. | 3.2 ЭП с СД. Схемы включения, статические характеристики, режимы работы. Регулирование скорости тока и момента. Пуск и торможение. | 33,8 | 44,8 | ОЛ 1 стр.222-229 |
|  | ИТОГО |  | 73,8 | 159,8 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Механика ЭП | Приведение моментов и сил в ЭП. Расчет типовой кинематической схемы ЭП. | 4 | 4 |
| 2.1 | ЭП постоянного тока с ДПТ независимого возбуждения | Расчет статических характеристик. Регулирование скорости. | 2 | - |
| 2.1 | ЭП постоянного тока с ДПТ независимого возбуждения | Расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм. | 2 | - |
| 2.2 | ЭП постоянного тока с ДПТ последовательного возбуждения. | Расчет статических характеристик. Регулирование скорости. | 2 | - |
| 2.2 | ЭП постоянного тока с ДПТ последовательного возбуждения. | Расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм. | 2 | - |
| 3.1 | ЭП переменного тока с АД с фазным ротором. | Расчет статических характеристик. Регулирование скорости. | 2 |  |
| 3.1 | ЭП переменного тока с АД с фазным ротором. | Расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм. | 2 | - |
|  | ИТОГО: |  | 16 | 4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
| 1.1 | Вводное занятие. Изучение техники безопасности и основных способов исследования ЭП. | 1 | - |
| 2.1 | Определение координат и параметров электропривода с двигателем постоянного тока с независимым возбуждением в статическом режиме. | 3 | - |
| 2.1 | Регулирование скорости двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 4 | - |
| 3.1 | Определение координат и параметров электропривода с асинхронным электродвигателем в двигательном режиме | 4 | 4 |
| 3.2 | Исследование электропривода с синхронным двигателем | 6 | - |
|  | ИТОГО: | 18 | 4 |

3.2. Перечень тем КР

| №№ п-п | Наименование проекта |
| --- | --- |
| 1. | Проектирование электропривода с ДПТ независимого возбуждения. |
| 2. | Проектирование электропривода с АД с фазным ротором. |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п |  |
| --- | --- |

3.5. Перечень тем контрольной работы

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/7 | Лекция | Лекция-визуализация | ПК-1,2 | Контекстное обучение | 4/2 |
| 7/7 | Лекция | Лекция пресс-конференция | ПК-1,2 | Дисскусия | 4/2 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 8/4 |

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия |  | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В. В. Москаленко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. -364 https://znanium.com/catalog/product/1044427 |  | У1 | 2020 | - |
| ОЛ-2 | Онищенко, Г. Б. Теория электропривода : учебник / Г. Б. Онищенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. - 294 с. https://znanium.com/catalog/product/1044495 |  | У2 | 202 | - |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| ОЛ-3 | Ключев, В. И. Теория электропривода: Учебник для студентов вузов / В. И. Ключев. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560 с. |  | У3 | 1985 | 23 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Полетаев, С. В. Электрический привод : учебное пособие / А. Э. Старцев, И. А. Дементьев, Е. В. Бычков. – 2-е изд., испр. и доп. – Ухта : УГТУ, 2020. – 71 с. | 2020 | http://lib.ugtu.net/book/41678/ |
| М-2 | Бычков Е. В. Теория электропривода. Электропривод постоянного тока : Теоретический материал и методические указания к лабораторным работам для студентов очной и заочной формам обучения специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". Ч. 1 / Е. В. Бычков, С. В. Полетаев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 41 с. : ил. | 2008 | 134 http://lib.ugtu.net/book/3542 |
| М-3 | Бычков, Е. В. Теория электропривода : Теоретический материал и методические указания к лабораторным работам для студентов очной и заочной формам обучения специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". Ч. 2 : Электропривод переменного тока / Е. В. Бычков, С. В. Полетаев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2009. - 52 с | 2009 | 82 http://lib.ugtu.net/book/8942 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечная система Znanium https://znanium.com

5.2 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине

Для оптимизации параметров проектируемого электронривода в ходе выполнения КР по дисциплине рекомендуется использовать программу для работы с электронными таблицами Microsoft Office Excel. Графическая часть КР выполняется в системе автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС КОМПАС-3D LT.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Лабораторная аудитория для проведения работ согласно п. 3.1.5, оснащенная оборудованием:

- стенд ЭМ1М-С-К.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторный практикум

Изучите теоретический материал по теме предстоящей лабораторной работы. Внимательно изучите описание порядка проведения эксперимента. Подготовьте бланк отчета по лабораторной работе в соответствии с требованиями к оформлению. После проведения экспериментальной части работы, произведите обработку результатов экспериментов, отразив их в итоговой форме отчета. Подготовьтесь к защите лабораторной работы повторив теоретический материал, проанализировав экспериментальные данные, сформулируйте выводы по результатам эксперимента.

Выполнение курсовой работы (КР)

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения КР. Начинайте выполнение КР после соответствующего изучения материала по тематике работы. КР выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Для подготовки к защите КР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению КР.

8. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

#### Кафедра 		ЭиМ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Электрический привод

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика

бакалавр

квалификация (степень) выпускника

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 - Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов; | Тема 2.1 Тема 3.1 | Знать: основные технические и технико-экономические показатели, применяемые для обоснования технических решений в области электроэнергетики и электротехники. Уметь: обосновывать принятие конкретного технического решения. Владеть: практическими навыками составления технико-экономического обоснования проектов в области электроэнергетики и электротехники. |
| ПК-1 - Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов; | Тема 1.1 Тема 1.3 | Знать: основные параметры электропривода промышленных установок. Уметь: определять параметры электропривода промышленных установок. Владеть: навыками рассчета параметров электропривода промышленных установок. |
| ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | Тема 1.2 Тема 2.1 Тема 2.2 Тема 3.1 Тема 3.2 | Знать: режимы работы электропривода промышленных установок. Уметь: определять состав электропривода промышленных установок и его режимы работы. Владеть: навыками использования специализированных пакетов прикладных компьютерных программ, предназначенных для расчета режимов работы электропривода промышленных установок. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1 Тема 1.3 | ПК-1 | Экзамен | Билеты к экзамену |
| 2 | Тема 1.2 Тема 2.1 Тема 2.2 Тема 3.1 Тема 3.2 | ПК-2 | Экзамен | Билеты к экзамену |
| 3 | Тема 2.1 Тема 3.1 | ПК-1,2 | Курсовой проект | Тематика курсового проекта |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал

оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать: основные технические и технико-экономические показатели, применяемые для обоснования технических решений в области электроэнергетики и электротехники. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: физические основы функционирования; методы рационального выбора элементов, кинематических схем, схем управления электропривода промышленных установок с учетом современных тенденций проектирования и эксплуатации оборудования предприятий. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: физические основы функционирования; методы рационального выбора элементов, кинематических схем, схем управления электропривода промышленных установок с учетом современных тенденций проектирования и эксплуатации оборудования предприятий, современных технических, энергоэффективных и экологических требований |
|  | Уметь: обосновывать принятие конкретного технического решения. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: анализировать статические и динамические процессы, происходящие в электроприводе промышленных установок; выполнять расчеты его координат. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: анализировать статические и динамические процессы, происходящие в электроприводе промышленных установок; выполнять расчеты его координат, мотивированно обосновывать принятие конкретных технических решений. |
|  | Владеть: практическими навыками составления технико-экономического обоснования проектов в области электроэнергетики и электротехники. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками проектирования электропривода промышленных установок; навыками работы со справочной литературой, стандартами и другими нормативными материалами; навыками грамотного выполнения технической документации и чертежей. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками проектирования электропривода промышленных установок; навыками работы со справочной литературой, стандартами и другими нормативными материалами; навыками грамотного выполнения технической документации и чертежей с использованием компьютерных программных средств. |
| ПК-1 | Знать: основные параметры электропривода промышленных установок. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: физические основы работы элементов электропривода; теоретические основы их функционирования. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: физические основы работы элементов электропривода; теоретические основы их функционирования, параметры и характеристики, режимы работы |
|  | Уметь: определять параметры электропривода промышленных установок. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять и анализировать основные параметры и характеристики элементов электропривода. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять и анализировать основные параметры и характеристики элементов электропривода, производить теоретическое и экспериментальное определения параметров элементов электропривода |
|  | Владеть: навыками расчёта параметров электропривода промышленных установок. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: практическими навыками исследования элементов электропривода промышленных установок и электропривода промышленных установок в целом путем лабораторного эксперимента и компьютерного моделирования |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: практическими навыками исследования элементов электропривода промышленных установок и электропривода промышленных установок в целом путем лабораторного эксперимента и компьютерного моделирования, оценивания результатов теоретического и экспериментального определения параметров оборудования электропривода промышленных установок с учетом современных технических, энергоэффективных и экологических требований. |
| ПК-2 | Знать: режимы работы электропривода промышленных установок. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: принцип действия и устройство электрических машин, электрических и электронных аппаратов, факторы, влияющие на их основные характеристики и параметры электропривода промышленных установок. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: принцип действия и устройство электрических машин, электрических и электронных аппаратов, факторы, влияющие на их основные характеристики и параметры, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы электропривода промышленных установок |
|  | Уметь: определять состав электропривода промышленных установок и его режимы работы. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: рассчитывать, измерять, анализировать и сравнивать параметры и основные характеристики электрических машин, электрических аппаратов и силовой электроники, выбирать и использовать их математические модели для моделирования и расчета параметров и режимов работы электропривода промышленных установок. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: рассчитывать, измерять, анализировать и сравнивать параметры и основные характеристики электрических машин, электрических аппаратов и силовой электроники, выбирать и использовать их математические модели для моделирования и расчета параметров и режимов работы электропривода, выделять отличительные технические характеристики электропривода промышленных установок. |
|  | Владеть: навыками использования специализированных пакетов прикладных компьютерных программ, предназначенных для расчета режимов работы электропривода промышленных установок. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками инженерно-технических расчетов и экономического анализа при выборе электрических машин, электрических и электронных аппаратов, для расчета режимов работы электропривода промышленных установок. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками инженерно-технических расчетов и экономического анализа при выборе электрических машин, электрических и электронных аппаратов, практическими навыками работы с физическими и математическими моделями электрических машин, коммутационных аппаратов и силовых преобразователи энергии для расчета режимов работы электропривода промышленных установок. |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-1 ПК-2 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Электрический привод» и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: реферат, курсовая работа, собеседование во время аудиторных занятий.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Тематика и варианты задания на курсовой работу

Темы КР:

- «Проектирование электропривода с ДПТ независимого возбуждения»

- «Проектирование электропривода с АД с фазным ротором»

Пример задания на курсовую работу

Задание НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Кинематическая схема «А»					Кинематическая схема «Б»

Рисунок А.1 – Варианты кинематических схем

Таблица А.1 – Таблица вариантов нагрузок для кинематической схемы «А»

| Асинхронный двигатель с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двигатель постоянного независимого возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | J1, 2, | i | Мсн1 , | Мск1 , | Мсн2 , | Мск2 , | n, | ωуст , |  | Вариант | J1, 2, | i | Мсн1 , | Мск1 , | Мсн2 , | Мск2 , | n, | ωуст , |
|  | кг·м2 |  | кН·м | кН·м | кН·м | кН·м | шт | с-1 |  |  | кг·м2 |  | кН·м | кН·м | кН·м | кН·м | шт | с-1 |
| 0 | 470 | 11 | 42 | 49 | 42 | 50 | 1 | 5,62 |  | 0 | 470 | 7 | 13 | – | 12 | – | 2 | 8,98 |
| 1 | 310 | 7 | 139 | 138 | 139 | 138 | 2 | 7,375 |  | 1 | 120 | 12 | 22 | – | 22 | – | 2 | 9,18 |
| 2 | 190 | 12 | 0 | 190 | 0 | 190 | 2 | 8,596 |  | 2 | 360 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 14,28 |
| 3 | 240 | 6 | 0 | 195 | 0 | 195 | 1 | 4,19 |  | 3 | 130 | 15 | – | 15 | – | 15 | 1 | 10,47 |
| 4 | 290 | 15 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1 | 6,877 |  | 4 | 150 | 10 | – | 5,5 | – | 5,9 | 1 | 7,85 |
| 5 | 270 | 16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 19,44 |  | 5 | 190 | 8 | 3 | 3,8 | 3 | 3,9 | 2 | 13,1 |
| 6 | 400 | 10 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2 | 7,75 |  | 6 | 320 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5,55 |
| 7 | 250 | 9 | 122 | 120 | 122 | 120 | 2 | 4,247 |  | 7 | 490 | 15 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 1 | 21 |
| 8 | 190 | 10 | 100 | 111 | 105 | 111 | 2 | 3,822 |  | 8 | 290 | 8 | – | 3,5 | – | 3,5 | 2 | 19,5 |
| 9 | 230 | 9 | 142 | 0 | 142 | 0 | 1 | 11,52 |  | 9 | 170 | 9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,9 | 2 | 6,99 |

Таблица А.2 – Таблица вариантов диаграмм скоростей и ускорений для кинематической схемы «А»

| Вариант |  |  |  | 3 |  |  | t2 , | t4 , | t6, | to, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c-1 | c-1 | c-2 | c-2 | c-2 | c-2 | с | с | с | с |
| 0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | 50 | – | 20 |
| 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2 | 70 | 2 | 25 |
| 2 | – | – | – | 1,2 | 0,8 | – | – | 40 | – | 15 |
| 3 | 0,8 | – | 0,2 | 0,6 | 0,6 | – | 2 | 50 | – | 10 |
| 4 | 1 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1 | 0,35 | – | 60 | 2 | 20 |
| 5 | – | – | – | 0,8 | 0,8 | – | – | 50 | – | 25 |
| 6 | – | 0,8 | – | 0,8 | 0,8 | 0,15 | – | 50 | 2 | 15 |
| 7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2 | 70 | 2 | 12 |
| 8 | 1,2 | – | 0,5 | 0,6 | 0,6 | – | 2 | 60 | – | 20 |
| 9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | – | 40 | 2 | 12 |

Таблица А.3 – Таблица вариантов нагрузок для кинематической схемы «Б»

| Асинхронный двигатель с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двигатель постоянного независимого возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | m | i | Jб, | Fсн, | Fск, | Dб, | n, | Vуст , |  | Вариант | m | i | Jб, | Fсн, | Fск, | Dб, | n, | Vуст , |
|  | т |  | кгм2 | кН | кН | м | шт | м/с |  |  | т |  | кгм2 | кН | кН | м | шт | м/с |
| 0 | 8 | 11 | 12 | 189 | 189 | 1,2 | 1 | 4,227 |  | 0 | 40 | 9 | 20 | 15 | 15 | 1 | 1 | 8,75 |
| 1 | 10 | 6 | 18 | 194 | 193 | 1,2 | 2 | 10,32 |  | 1 | 60 | 9 | 36 | 52 | 50 | 0,75 | 2 | 6,52 |
| 2 | 7,2 | 12 | 16 | 240 | 243 | 0,8 | 1 | 10,35 |  | 2 | 100 | 11 | 62 | 12,5 | 13 | 1 | 1 | 3,57 |
| 3 | 12 | 5 | 10 | 102 | 104 | 1 | 1 | 7,75 |  | 3 | 80 | 10 | 48 | 19 | 19 | 1 | 1 | 7,77 |
| 4 | 4,2 | 7 | 8 | 236 | 236 | 2,4 | 2 | 10,59 |  | 4 | 70 | 10 | 42 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10,5 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4,21 |  | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 13,13 |
| 6 | 12 | 10 | 18 | 155 | 155 | 2 | 1 | 10,37 |  | 6 | 10 | 8 | 14 | 3,6 | 3,6 | 0,75 | 2 | 14,72 |
| 7 | 16 | 9 | 14 | 206 | 206 | 0,7 | 1 | 12,1 |  | 7 | 16 | 9 | 10 | 22 | 21 | 0,8 | 1 | 6,98 |
| 8 | 10 | 8 | 26 | 281 | 282 | 2,2 | 2 | 7,1 |  | 8 | 20 | 10 | 18 | 13 | 13 | 1,2 | 2 | 9,42 |
| 9 | 5 | 5 | 12 | 175 | 174 | 1,5 | 2 | 5,734 |  | 9 | 52 | 6 | 32 | 8,8 | 8,7 | 0,8 | 2 | 10,48 |

Таблица А.4 – Таблица вариантов диаграмм скоростей и ускорений для кинематической схемы «Б»

| Вариант | V | V | a | a3 | a | a | t2 , | t4 , | t6, | to, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c-1 | c-1 | c-2 | c-2 | c-2 | c-2 | с | с | с | с |
| 0 | – | 0,7 | – | 0,8 | 1,2 | 0,5 | – | 50 | 2 | – |
| 1 | 0,7 | – | 0,5 | 1,2 | 1,2 | – | 2 | 60 | – | 0,7 |
| 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 |
| 3 | 0,7 | – | 0,7 | 0,8 | 0,9 | – | – | 50 | – | 0,7 |
| 4 | – | 0,8 | – | 1 | 0,8 | 0,8 | 2 | 50 | – | – |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | – | 60 | 2 | 0,5 |
| 6 | – | – | – | 0,7 | 1,2 | – | – | 40 | – | – |
| 7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 2 | 40 | 2 | 0,9 |
| 8 | – | 0,7 | – | 0,6 | 0,8 | 0,7 | – | 50 | 2 | – |
| 9 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 2 | 70 | – | 0,6 |

Перечень вопросов к экзамену

Раздел 1.

1. Функции и классификация электроприводов. Структурная схема электропривода.

2. Силы и моменты, действующие в электромеханической системе. Уравнение движения.

3. Расчетная схема механической части электропривода. Приведение моментов, сил и масс.

4. Выбор оптимального передаточного числа редуктора.

5. Виды механических характеристик и режимы работы электроприводов.

6. Установившийся режим работы электропривода.

7. Переходные процессы в электроприводе при постоянном динамическом моменте.

8. Переходные процессы в электроприводе при изменяющемся по линейному закону динамическом моменте.

9. Графический метод расчета переходных процессов.

10. Графоаналитический метод расчета переходного процесса.

11. Регулирование координат электропривода (скорости, тока, момента и положения).

Раздел 2.

12. Схема включения, статистические характеристики и режимы работы электропривода с ДПТ независимого возбуждения.

13. Расчет естественной и реостатной механических характеристик ДПТ независимого возбуждения. Определение сопротивлений в цепи якоря (метод отрезков и метод пропорций).

14. Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения с помощью резисторов в цепи якоря. Определение сопротивления в цепи якоря для получения заданной скорости.

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения изменением напряжения (система Г-Д и система ТП-Д).

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения изменением магнитного потока.

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения шунтированием обмотки якоря.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при пуске. Расчет и построение пусковой диаграммы и определение пусковых сопротивлений.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при рекуперативном и динамическом торможении. Расчет и построение тормозной диаграммы и определение тормозных сопротивлений.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при торможении противовключением.

- Расчет и построение тормозной диаграммы и определение тормозных сопротивлений.

- Схема включения, статистические характеристики и режимы работы ДПТ последовательного возбуждения.

- Расчет естественной и реостатных характеристик ДПТ последовательного возбуждения с использованием универсальных характеристик. Определение скорости двигателя при работе на реостатной характеристик.

23. Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения с помощью резисторов в цепи якоря. Определение скорости двигателя при работе на реостатной характеристике.

- Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения изменением напряжения и магнитного потока.

25. Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения шунтированием обмотки якоря.

26. Регулирование тока и моментов ДПТ последовательного возбуждения при пуске. Расчет и построение пусковой диаграммы. Определение пусковых сопротивлений.

27. Регулирование тока и моментов ДПТ последовательного возбуждения при торможении.

Раздел 3.

28. Схема включения, статистическая электромеханическая характеристика и режимы работы АД.

29. Схема включения, статистическая механическая характеристика и режимы работы АД.

30. Коэффициент мощности и способы его повышения АД.

31. Регулирование скорости АД с помощью резисторов в цепи ротора и статора.

32. Регулирование скорости АД, изменением напряжения и частоты.

33. Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов.

34. Регулирование тока и момента АД с короткозамкнутым ротором при пуске и торможении.

35. Регулирование тока и момента АД с фазным ротором при пуске. Построение пусковой диаграммы. Определение пусковых сопротивлений.

36. Регулирование тока и момента АД с фазным ротором при торможении.

37. Схема включения, статистические характеристики и режимы работы СД.

38. Работа СД в режиме компенсатора.

Пример экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО

Ухтинский государственный технический университет

Кафедра  ЭиМ

Дисциплина   Электрический привод

Специальность ЭТ, 13.03.02

Форма обучения  очная (заочная)

Экзаменационный билет №1

1. Переходные процессы в электроприводе при постоянном динамическом моменте.

2. Схема включения, статистические характеристики и режимы работы электропривода с ДПТ независимого возбуждения.

3. Чему равен момент сопротивления MС, приведенный к валу двигателя, при подъеме груза?

4. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения П-82У4 с паспортными данными: Uном = 220 В, Рном = 42 кВт, ном = 0,865,  ωо = 178,1 с-1, определить момент сопротивления на валу двигателя, при работе на реостатной характеристике  с Rдоб. = 2,04 Ом если установившееся значение на скорости ωс = 0,9 ωном.

5. Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность на валу Рном = 6,3 кВт; число  пар  полюсов 2р = 4; ток  ротора I2ном = 25 А ; частота  вращения  ротора  nном=1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Mк/Mном = 2,3, определить сопротивление цепи ротора в начале пуска, если Mп = 0,92 Mк

Экзаменатор ______________ /А.Э. Старцев/

И. о. зав. кафедрой ______________ /А.Э. Старцев /

Утверждено на заседании кафедры ЭиМ «__» октября 20__г. (протокол № __ от 12.10.20__г.)

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Курсовой работы (КР):

Критерии оценки

Критерии оценивания КР:

Оценка «5» - КР выполнена и оформлена правильно, пояснительная записка и графическая часть выполнены в соответствии с требованиями, автор КР верно ответил на все вопросы при защите КР.

Оценка «4» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка и графическая часть выполнены в соответствии с требованиями, автор КР верно ответил на все вопросы при защите КР;

КР выполнена и оформлена правильно, пояснительная записка и графическая часть выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не совсем верно ответил на все вопросы при защите КР;

Оценка «3» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка и графическая часть выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не совсем верно ответил на все вопросы при защите КР;

Оценка «2» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка; и графическая часть выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не ответил на все вопросы при защите КР.

Итоговый экзамен

Критерии оценки

Критерии оценивания итогового экзамена:

Оценка «5» - Правильный и полный ответ на 5 вопросов билета.

Оценка «4» - Правильный и полный ответ на 4 вопроса или ответ на 5 вопросов билета с неточностями.

Оценка «3» - Правильный и полный ответ на 3 вопроса билета либо ответ на 4 вопроса с неточностями

Оценка «2» - Правильный и полный ответ на 2 вопроса билета либо ответ на 3 вопроса с ошибками