Аннотация рабочей программы по дисциплине

Теоретические основы электротехники

Цель преподавания дисциплины

- сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;  получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.

Задачи изучения

- овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-4– Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;  получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.

1.2. Задачи изучения

- овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических устройствах.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции | ОПК-4– Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | знать: основные законы электротехники, электрических и магнитных цепей и устройств; методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности основных электронных и электрических устройств; основные правила электробезопасности; уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электротехническими устройствами на базе электротехнической лаборатории; владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе и Интернет-ресурсе. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Теоретические основы электротехники является одной из основных дисциплин  обязательной части Б.1. Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного  изучения   других дисциплин.

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Физика (электричество и магнетизм);

- Математика (аналитическая геометрия и  линейная алгебра; дифференциальные и интегральные исчисления;  теория функций комплексного переменного; гармонический анализ; преобразование Лапласа);

- Информатика ( информационные технологии и основы алгоритмизации; численные методы и пакеты прикладных программ).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Электрические машины;

- Общая энергетика;

- Электрический привод;

- Электрические и компьютерные измерения;

- Электрические и электронные аппараты;

- Теория автоматического управления;

- Электроснабжение промышленных предприятий.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 10,

часы – 360.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 180 | 112 | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 32 | 36 | РГР | + | – |
| 3 | 180 | 106 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | 38 | 36 | РГР | + | – |
| ИТОГО | 360 | 218 | 70 | 70 | 70 | 4 | 4 | 70 | 72 | 2 РГР | + + | – |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 164 |  | кон.р. | + | – |
| 5 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 164 |  | кон.р | + | – |
| ИТОГО | 360 | 32 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 328 |  | 2 кон.р | ++ | – |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | В том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основные свойства электрических цепей | 8/4,5 | ОПК-4 | 6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |
| Тема 2. Основные законы электротехники | 6/1,5 | ОПК-4 | 6 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Тема 3. Методы расчета токов в электрических цепях | 20/20 | ОПК-4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 9 |  |
| Раздел 2. Линейные цепи переменного тока |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Параметры и способы представления синусоидального тока | 12/13 | ОПК-4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |  |  |
| Тема 5. Пассивные элементы в цепи переменного тока | 14/17,5 | ОПК-4 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |
| Тема 6. Анализ цепей переменного тока | 28/21,5 | ОПК-4 | 24 | 1,5 | 4 | 0,5 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 20 | 2 |  |
| Тема 7. Цепи синусоидального тока | 20/7 | ОПК-4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |  |
| Тема 8. Резонансные явления в цепях синусоидального тока | 14/15 | ОПК-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 |  |
| Раздел 3.Цепи с взаимной индуктивностью |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Цепи с взаимной индуктивностью | 12/20 | ОПК-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 |  |
| Тема 10. Трансформатор | 12/18 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 |  |
| Раздел 4. Трехфазные цепи. |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Трехфазные цепи | 19/20 | ОПК-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 |  |
| Тема 12. Методы расчета трехфазных цепей | 20/18 | ОПК-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 |  |
| Раздел 5. Цепи с несинусоидальными источниками. |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 13. Основные понятия и определения цепей с несинусоидальными источниками | 6/11 | ОПК-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |  |
| Тема 14. Методы расчета цепей с несинусоидальными источниками | 8/10 | ОПК-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |  |  |
| Раздел 6. Четырехполюсники. |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 15. Основные уравнения четырехполюсников | 18/18 | ОПК-4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 |  |
| Тема 16. Основы теории фильтров | 12/16 | ОПК-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 |  |
| Раздел 7. Переходные процессы в линейных цепях. |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 17. Переходные процессы в линейных цепях | 32/18 | ОПК-4 | 26 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 |  |
| Тема 18. Методы расчета переходных процессов | 25/21 | ОПК-4 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 |  |
| Раздел 8. Нелинейные цепи. |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 19. Нелинейные цепи постоянного тока | 16/16 | ОПК-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 |  |
| Тема 20. Нелинейные цепи переменного тока | 10/20 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  |
| Раздел 9. Линии с распределенными параметрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 21. Цепи с распределенными параметрами | 20/15 | ОПК-4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 14 |  |  |
| Тема 22. Режимы работы длинной линии | 5/10 | ОПК-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |  |  |
| Раздел 10. Магнитные цепи |  | ОПК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 23. Магнитные цепи | 15/20 | ОПК-4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 |  |  |
| Всего часов | 352/352 |  | 210 | 24 | 70 | 8 | 70 | 8 | 70 | 8 | 70 | 328 | 72 | 0 |
| АК | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 360/360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2 семестр/4 семестр |  |  |
| 1 | Основные свойства электрических цепей | История развития электротехники. Цели и задачи ТОЭ. Основные элементы электрических цепей. Основные параметры электрических цепей. Схемы электрических цепей. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов электрической схемы. | 2 | 0,5 |
| 2 | Основные законы электротехники | Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей. Источники электрической энергии. Режимы работы цепей постоянного тока. | 2 | 0,5 |
| 3 | Методы расчета токов в электрических цепях | Методы расчета простых и сложных цепей .Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Методы эквивалентной замены и пропорциональных величин. Метод контурных токов. Принцип наложения и метод наложения. Теорема взаимности. Теорема компенсации. Замена нескольких параллельных ветвей. содержащих источники ЭДС и источники тока, одной эквивалентной. Метод двух узлов. Метод узловых потенциалов. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. Перенос источников ЭДС и источников тока. Активный и пассивный двухполюсник. Метод эквивалентного генератора. Режимы работы электрической цепи. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Передача энергии по линии передач. Некоторые топологические понятия и топологические матрицы Мощность. Уравнение баланса мощности. Потенциальная диаграмма. | 4 | 1 |
| 4 | Параметры и способы представления синусоидального тока | Преимущества переменного тока. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Действующее и среднее значения синусоидально изменяющейся величины. Представление синусоидальных функций в различных формах.. Изображение синусоидальных функций времени комплексными числами. Арифметические операции с комплексными числами. | 4 | 1 |
| 5 | Пассивные элементы в цепи переменного тока | Идеальный резистор, идеальная индуктивная катушка, идеальный конденсатор в цепи переменного тока. Последовательное соединение R L, R С элементов. | 4 | 0,5 |
| 6 | Анализ цепей переменного тока | Символический метод расчета. Векторные диаграммы, нагрузка и мощность цепи. Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением участков R, L и С. Комплексные сопротивления, проводимость и мощность. Уравнение баланса мощности. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Топографическая диаграмма. | 4 | 0,5 |
| 7 | Цепи синусоидального тока | Расчет при последовательном, параллельном и смешанном соединении участков цепи. Эквивалентные преобразования в электрических цепях. Методы расчета цепей. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. | 4 |  |
| 8 | Резонансные явления в цепях синусоидального тока | Резонанс при последовательном и параллельном соединении элементов цепи. Частотные характеристики последовательного и параллельного соединений, а также цепей, содержащих только реактивные элементы. Практическое значение резонанса в электрических цепях. | 4 |  |
| 9 | Цепи с взаимной индуктивностью | Основные понятия и определения. Анализ цепи с последовательным соединением индуктивно связанных катушек при согласном и встречном включениях. Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности. | 2 |  |
| 10 | Трансформатор | Трансформатор с линейными характеристиками. Идеальный трансформатор. Входное и вносимое сопротивление. Согласующий и идеальный трансформатор. | 2 |  |
| 11 | Трехфазные цепи | Понятие о трехфазных источниках ЭДС. Способы соединения фаз обмоток генератора. Классификация приемников. | 2 |  |
| 12 | Методы расчета трехфазных цепей | Расчет трехфазных цепей при различных способах соединения фаз приемника (треугольник, звезда). Симметричная и несимметричная нагрузка. Мощности трехфазных цепей. | 2 |  |
| И |  | Итого: 2 семестр/4 семестр | 36 | 4 |
|  |  | 3 семестр/5 семестр |  |  |
| 13 | Основные понятия и определения цепей с несинусоидальными источниками | Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и напряжений с помощью рядов Фурье. Некоторые свойства периодических кривых, обладающих симметрией. | 2 | 1 |
| 14 | Методы расчета цепей с несинусоидальными источниками | Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания. Резонансные явления при несинусоидальных токах. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Величины, которые измеряют амперметры и вольтметры. Активная и полная мощности несинусоидального тока. | 2 |  |
| 15 | Основные уравнения четырехполюсников | Классификация и системы уравнений четырехполюсников. Параметры холостого и короткого замыкания. Схемы замещения. Входное сопротивление при произвольной нагрузке. Характеристические параметры. Параллельное, последовательное и каскадное соединение четырехполюсников. Передаточные функции. | 4 | 1 |
| 16 | Основы теории фильтров | Основные понятия и классификация фильтров. Теория фильтров типа К. | 2 |  |
| 17 | Переходные процессы в линейных цепях | Классический метод расчета переходных процессов. Законы коммутации. Установившийся и свободный режимы. Переходные процессы в цепях постоянного и переменного тока с R-L, R-C и R-L-C соединением.. | 8 | 1 |
| 18 | Методы расчета переходных процессов | Операторный метод расчета переходных процессов. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Изображение функции, производных и интегралов. Переход от изображения к оригиналу. Теорема разложения. Расчет переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. | 8 | 1 |
| 19 | Нелинейные цепи постоянного тока | ВАХ нелинейных резисторов. Общая характеристика методов расчета нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединение нелинейных сопротивлений. Расчет разветвленной цепи методом двух узлов. Замена нескольких параллельных ветвей, содержащих нелинейный резистор и ЭДС, одной эквивалентной. Расчет цепей методом эквивалентного генератора. Статическое и дифференциальное сопротивления. Замена нелинейного резистора эквивалентным линейным сопротивлением и ЭДС. Стабилизатор тока и напряжения. | 2 |  |
| 20 | Нелинейные цепи переменного тока | Характеристика нелинейных индуктивных и емкостных элементов. Нелинейные элементы как генераторы высших гармоник тока и напряжения. Основные преобразования, осуществляемые с помощью нелинейных цепей. Нелинейные физические явления, наблюдаемые в нелинейных цепях. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Характеристики для мгновенных значений. ВАХ по первым гармоникам. ВАХ для действующих значений. Простейшая управляемая нелинейная индуктивная катушка. ВАХ управляемой нелинейной катушки и конденсатора по первым гармоникам. Методы анализа и расчета .Расчет цепей, содержащих индуктивную катушку, сердечник которой имеет почти прямоугольную кривую намагничивания Феррорезонанс. | 2 |  |
| 21 | Цепи с распределенными параметрами при установившемся режиме | Примеры цепей с распределенными параметрами. Уравнения линии с распределенными параметрами. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном режиме. Моделирование однородной линии цепной схемой. Бегущие волны. | 2 | 0 |
| 22 | Режимы работы длинной линии | Различные режимы работы. Условия для неискажающей линии. Линия без потерь. | 1 |  |
| 23 | Магнитные цепи | Основные величины, характеризующие магнитное поле. Основные характеристики ферромагнитных материалов. Потери, обусловленные гистерезисом. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Магнитодиэлектрики и ферриты. Закон полного тока. Намагничивающая сила. Разновидности магнитных материалов. Падение магнитного напряжения. Вебер-Амперные характеристики и их построение. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей. Метод двух узлов. | 1 | 0 |
|  |  | Итого : 3 семестр/5 семестр | 34 | 4 |
|  |  | ИТОГО | 70 | 8 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Основные свойства электрических цепей | История развития электротехники. Цели и задачи ТОЭ. | 2 | 4 | ОЛ-1, стр.9-114 |
| 3 | Методы расчета токов в электрических цепях | Теорема взаимности. Теорема компенсации. Замена нескольких параллельных ветвей. содержащих источники ЭДС и источники тока, одной эквивалентной. Метод узловых потенциалов. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. Перенос источников ЭДС и источников тока. Активный и пассивный двухполюсник. Метод эквивалентного генератора. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Передача энергии по линии передач. Некоторые топологические понятия и топологические матрицы Потенциальная диаграмма. | 4 | 17 | ОЛ-1, стр.160-163, стр.233-267, |
| 4 | Параметры и способы представления синусоидального тока | Преимущества переменного тока. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Действующее и среднее значения синусоидально изменяющейся величины. Представление синусоидальных функций в различных формах.. Изображение синусоидальных функций времени комплексными числами. | 2 | 10 | ОЛ-1, стр.177-183 |
| 5 | Пассивные элементы в цепи переменного тока | Идеальный резистор, идеальная индуктивная катушка, идеальный конденсатор в цепи переменного тока. Последовательное соединение R L, R С элементов. | 2 | 16 | ОЛ-1, стр.224-233 |
| 6 | Анализ цепей переменного тока | Символический метод расчета. Векторные диаграммы, нагрузка и мощность цепи. Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением участков R, L и С. Комплексные сопротивления, проводимость и мощность. Уравнение баланса мощности. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Топографическая диаграмма. | 2 | 20 | ОЛ-1, стр.183-198 |
| 7 | Цепи синусоидального тока | Расчет при последовательном, параллельном и смешанном соединении участков цепи. Эквивалентные преобразования в электрических цепях. Методы расчета цепей. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. | 6 | 6 | ОЛ-1, стр.224-267 |
| 8 | Резонансные явления в цепях синусоидального тока | Резонанс при последовательном и параллельном соединении элементов цепи. Частотные характеристики последовательного и параллельного соединений, а также цепей, содержащих только реактивные элементы. Практическое значение резонанса в электрических цепях. | 2 | 15 | ОЛ-1, стр.302-318 |
| 9 | Цепи с взаимной индуктивностью | Основные понятия и определения. Анализ цепи с последовательным соединением индуктивно связанных катушек при согласном и встречном включениях. Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности. | 2 | 20 | ОЛ-1, стр.270-275 |
| 10 | Трансформатор | Трансформатор с линейными характеристиками. Идеальный трансформатор. Входное и вносимое сопротивление. Согласующий и идеальный трансформатор. | 2 | 18 | ОЛ-1, стр.275-279 |
| 11 | Трехфазные цепи | Понятие о трехфазных источниках ЭДС. Способы соединения фаз обмоток генератора. Классификация приемников. | 2 | 20 | ОЛ-1, стр.321-325 |
| 12 | Методы расчета трехфазных цепей | Расчет трехфазных цепей при различных способах соединения фаз приемника (треугольник, звезда). Симметричная и несимметричная нагрузка. Мощности трехфазных цепей. | 6 | 18 | ОЛ-1, стр.325-330 |
|  |  | ИТОГО за 3(4) семестр | 32 | 164 |  |
| 13 | Основные понятия и определения цепей с несинусоидальными источниками | Определение периодических несинусоидальных токов и напряжений. Изображение несинусоидальных токов и напряжений с помощью рядов Фурье. Некоторые свойства периодических кривых, обладающих симметрией. | 2 | 10 | ОЛ-1, стр.335-340 |
| 14 | Методы расчета цепей с несинусоидальными источниками | Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания. Резонансные явления при несинусоидальных токах. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Величины, которые измеряют амперметры и вольтметры. Активная и полная мощности несинусоидального тока. | 2 | 10 | ОЛ-1, стр.340-352 |
| 15 | Основные уравнения четырехполюсников | Классификация и системы уравнений четырехполюсников. Параметры холостого и короткого замыкания. Схемы замещения. Входное сопротивление при произвольной нагрузке. Характеристические параметры. Параллельное, последовательное и каскадное соединение четырехполюсников. Передаточные функции. | 2 | 15 | ОЛ-2, стр.170-185 |
| 16 | Основы теории фильтров | Основные понятия и классификация фильтров. Теория фильтров типа К. | 2 | 15 | ОЛ-2, стр.196-201 |
| 17 | Переходные процессы в линейных цепях | Классический метод расчета переходных процессов. Законы коммутации. Установившийся и свободный режимы. Переходные процессы в цепях постоянного и переменного тока с R-L, R-C и R-L-C соединением.. | 2 | 15 | ОЛ-2, стр.17-35 |
| 18 | Методы расчета переходных процессов | Операторный метод расчета переходных процессов. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Изображение функции, производных и интегралов. Переход от изображения к оригиналу. Теорема разложения. Расчет переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. | 3 | 20 | ОЛ-2, стр.93-108 |
| 19 | Нелинейные цепи постоянного тока | ВАХ нелинейных резисторов. Общая характеристика методов расчета нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединение нелинейных сопротивлений. Расчет разветвленной цепи методом двух узлов. Замена нескольких параллельных ветвей, содержащих нелинейный резистор и ЭДС, одной эквивалентной. Расчет цепей методом эквивалентного генератора. Статическое и дифференциальное сопротивления. Замена нелинейного резистора эквивалентным линейным сопротивлением и ЭДС. Стабилизатор тока и напряжения. | 3 | 15 | ОЛ-2, стр.323-388 |
| 20 | Нелинейные цепи переменного тока | Характеристика нелинейных индуктивных и емкостных элементов. Нелинейные элементы как генераторы высших гармоник тока и напряжения. Основные преобразования, осуществляемые с помощью нелинейных цепей. Нелинейные физические явления, наблюдаемые в нелинейных цепях. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Характеристики для мгновенных значений. ВАХ по первым гармоникам. ВАХ для действующих значений. Простейшая управляемая нелинейная индуктивная катушка. ВАХ управляемой нелинейной катушки и конденсатора по первым гармоникам. Методы анализа и расчета .Расчет цепей, содержащих индуктивную катушку, сердечник которой имеет почти прямоугольную кривую намагничивания Феррорезонанс. | 8 | 20 | ОЛ-2, стр.388-392 |
| 21 | Цепи с распределенными параметрами при установившемся режиме | Примеры цепей с распределенными параметрами. Уравнения линии с распределенными параметрами. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном режиме. Моделирование однородной линии цепной схемой. Бегущие волны. | 6 | 14 | ОЛ-2, стр.275-280 |
| 22 | Режимы работы длинной линии | Различные режимы работы. Условия для неискажающей линии. Линия без потерь. | 4 | 10 | ОЛ-2, стр.285-291 |
| 23 | Магнитные цепи | Основные величины, характеризующие магнитное поле. Основные характеристики ферромагнитных материалов. Потери, обусловленные гистерезисом. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Магнитодиэлектрики и ферриты. Закон полного тока. Намагничивающая сила. Разновидности магнитных материалов. Падение магнитного напряжения. Вебер-Амперные характеристики и их построение. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей. Метод двух узлов. | 4 | 20 | ОЛ-2, стр.392-400 |
|  |  | Итого за 4(5) семестр : | 38 | 164 |  |
|  |  | ИТОГО | 70 | 328 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2 семестр/4 семестр |  |  |
| 1 | Основные свойства электрических цепей | Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов электрической схемы. | 2 |  |
| 3 | Методы расчета токов в электрических цепях | Методы эквивалентной замены и пропорциональных величин. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод наложения. Метод двух узлов. Метод эквивалентного генератора. Уравнение баланса мощности. Построение потенциальной диаграммы. | 6 | 1 |
| 4 | Параметры и способы представления синусоидального тока | Арифметические операции с комплексными числами. | 4 | 1 |
| 6 | Анализ цепей переменного тока | Символический метод расчета. Векторные диаграммы, нагрузка и мощность цепи. Метод проводимостей. . | 8 | 1 |
| 7 | Цепи синусоидального тока | Расчет при последовательном, параллельном и смешанном соединении участков цепи. Эквивалентные преобразования в электрических цепях. Методы расчета цепей. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. | 8 | 1 |
| 9 | Цепи с взаимной индуктивностью | Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности. | 4 |  |
| 12 | Методы расчета трехфазных цепей | Расчет трехфазных цепей при соединении потребителей по схеме «звезда» и «треугольник» при симметричной и несимметричной нагрузках. | 4 |  |
|  |  | Итого: 2 семестр/4 семестр | 36 | 4 |
|  |  | 3 семестр/5 семестр |  |  |
| 14 | Методы расчета цепей с несинусоидальными источниками | Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Активная и полная мощности несинусоидального тока | 4 |  |
| 15 | Основные уравнения четырехполюсников | Вывод коэффициентов ЧП одной формы через другую и через параметры Т- и П- схемы замещения | 4 | 1 |
| 17 | Переходные процессы в линейных цепях | Классический метод расчете переходных процессов в цепях с R-L, R-C, R-L-C | 8 | 1 |
| 18 | Методы расчета переходных процессов | Операторный метод расчете переходных процессов в цепях с R-L, R-C, R-L-C | 8 | 1 |
| 19 | Нелинейные цепи постоянного тока | Графический метод расчета неразветвленных и разветвленных нелинейных цепей | 2 |  |
| 21 | Цепи с распределенными параметрами при установившемся режиме | Расчет распределенных токов и напряжений вдоль длинной линии | 4 | 1 |
| 23 | Магнитные цепи | Расчет неразветвленной магнитной цепи методом двух узлов | 4 |  |
|  |  | Итого: 3 семестр/5 семестр | 34 | 4 |
|  |  | Итого | 70 | 8 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
|  | 2 семестр/4 семестр |  |  |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ТБ. | 2 | 0 |
| 2 | Экспериментальная проверка закона Ома и законов Кирхгофа. | 4 | 1 |
| 3 | Нелинейные резистивные элементы. | 2 | 1 |
| 4 | Исследование совместной работы источников ЭДС. | 2 | 1 |
| 5 | Мощность и КПД электрической цепи. | 2 | 1 |
| 6 | Синусоидальный ток. Анализ осциллограмм | 4 | 0 |
| 7 | Исследование активного, индуктивного, емкостного элементов цепи синусоидального тока | 6 | 0 |
| 8 | Исследование R, L, C - цепи. | 6 | 0 |
| 9 | Мощность цепи синусоидального тока | 4 | 0 |
| 10 | Исследование работы трехфазной цепи при соединении приемников звездой и треугольником. | 4 | 0 |
| Итого: 2 семестр/4 семестр |  | 36 | 4 |
|  | 3 семестр/5 семестр |  |  |
| 1 | Вводное занятие | 2 | 0 |
| 2 | Исследование проходного симметричного четырехполюсника | 2 | 1 |
| 3 | Исследование переходных процессов в цепях первого порядка | 4 | 1 |
| 4 | Исследование переходных процессов в цепях второго порядка. | 4 | 1 |
| 5 | Исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей. | 2 | 1 |
| 6 | Исследование распределения напряжения в длинных линиях. | 2 | 0 |
| 7 | Исследование трансформирующих свойств длинной линии | 6 | 0 |
| 8 | Исследование пассивных фильтров типа К. | 2 | 0 |
| 9 | Исследование вольтамперных характеристик линейных и нелинейных элементов | 2 | 0 |
| 10 | Исследование формы токов в нелинейных резистивных цепях при гармоническом воздействии | 2 | 0 |
| 11 | Исследование магнитной цепи | 4 | 0 |
| 12 | Заключительное занятие | 2 | 0 |
| Итого: 3 семестр/5 семестр |  | 34 | 4 |
| Итого |  | 70 | 8 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Линейные электрические цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока со смешанным соединением элементов R, L, C. Сложные линейные электрические цепи синусоидального тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока со взаимоиндуктивностью. Трехфазная цепь с симметричной нагрузкой. Четырехпроводная трехфазная цепь с несимметричной нагрузкой. Трехпроводная трехфазная цепь (звезда) с несимметричной нагрузкой. Трехпроводная трехфазная цепь «треугольник» с несимметричной нагрузкой. |
| 2 | Определение параметров четырехполюсника. Периодические несинусоидальные токи. Электрические фильтры. Установившиеся процессы в линии с распределенными параметрами. Расчет переходных процессов классическим и операторным методом. Расчет переходных процессов с применением интеграла Дюамеля. Расчет нелинейных магнитных цепей. Расчет нелинейной электрической цепи. |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Линейные электрические цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока со смешанным соединением элементов R, L, C. Сложные линейные электрические цепи синусоидального тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока со взаимоиндуктивностью. Трехфазная цепь с симметричной нагрузкой. Четырехпроводная трехфазная цепь с несимметричной нагрузкой. Трехпроводная трехфазная цепь (звезда) с несимметричной нагрузкой. Трехпроводная трехфазная цепь «треугольник» с несимметричной нагрузкой. |
| 2 | . Определение параметров четырехполюсника. Периодические несинусоидальные токи. Электрические фильтры. Установившиеся процессы в линии с распределенными параметрами Расчет переходных процессов классическим и операторным методом. Расчет переходных процессов с применением интеграла Дюамеля. Расчет нелинейных магнитных цепей. Расчет нелинейной электрической цепи. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/4 | лекции, | Методы расчета токов в электрических цепях | ОПК-4 | Контекстное обучение | 4/2 |
| 2/4 | практические занятия | Цепи синусоидального тока | ОПК-4 | Опережающая самостоятельная работа | 8/2 |
| 3/5 | лекция | Основы теории фильтров | ОПК-4 | Дисскусия | 4/1 |
| 3/5 | практические занятия | Методы расчета переходных процессов | ОПК-4 | Обучение на основе опыта | 4/1 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 20/6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Демирчян, К.С.Теоретические основы электротехники : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". Т. 1 . - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 512 с. : ил. - (Учебник для вузов). | У | 2009 | 20 |
| ОЛ-2 | Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". Т. 2 : - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 432 с. : ил. - (Учебник для вузов).. | У | 2009 | 20 |
| ОЛ-3 | Бессонов ,Л. А. Теоретические основы электротехники : Электрические цепи : Учебник / Л. А. Бессонов. - 10-е изд. - Москва : Гардарики, 1999. - 638 с. : ил. - ISBN 5-8297-0026-3 : 44-20. | У | 1999 | 86 |
| ОЛ-4 | Теоретические основы электротехники : Учебное пособие. Ч. 2 / Владимир Федорович Дмитриков [и др.]. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2004. - 100 с. : ил. - ISBN 5-88179-322-6 : б.ц. | УП | 2004 | 79 http://lib.ugtu.net/book/3752 |
| ОЛ-5 | Гольдштейн В.Г. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гольдштейн В.Г., Мякишев В.М., Жеваев М.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017.— 275 c.— | УП | 2017 | Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90934.html. — ЭБС «IPRbooks» |
| ОЛ-6 | Теоретические основы электротехники : учебник / И. Я. Лизан, К. Н. Маренич, И. В. Ковалёва [и др.]. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 628 с. | У | 2021 | Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1836496 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Апполонский, С.М.Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 140400 - "Техническая физика" и 220100 - "Системный анализ и управление" / Станислав Михайлович Апполонский. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 592 с. | УП | 2012 | 10 |
| ДЛ-6 | Атабеков, Г.И.Теоретические основы электротехники : Линейные электрические цепи : Учебное пособие / Григорий Иосифович Атабеков. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 592 с. | УП | 2010 | 2 |
| ДЛ-7 | Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний : Учебное пособие / Галина Николаевна Герасимова [и др.] ; Под редакцией П.А. Бутырина, Н.В. Коровкина. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 336 с. | УП | 2012 | 5 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Тетеревлева, Е.В. Теоретические основы электротехники : Методические указания. Ч. 1 : / Елена Владимировна Тетеревлева, Андрей Эврикович Старцев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 51 с. : | 2014 | 90 http://lib.ugtu.net/book/16622 |
| М-2 | Тетеревлева, Е.В. Теоретические основы электротехники : Методические указания. Ч. 2 : / Елена Владимировна Тетеревлева, Андрей Эврикович Старцев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 43 с. : | 2014 | 87 http://lib.ugtu.net/book/18502 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. www.edu.ru;

2. www.toehelp.ru;

3. toe-kgeu.ru;

4. e.lanbook.com;

5. www.znanium.com;

6. www.biblio-online.ru.

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Теоретические основы электротехники представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда  оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория «Электротехники и электроники»;

лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07 3 шт.;

уч-лаб. комп.. ЭОЭ2; уч-лаб. комп. "Электричество"

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теоретические основы электротехники

Направление подготовки: 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: Электропривод и автоматика

Квалификация: бакалавр

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4– Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Темы 1-23 | Знать: основные законы электротехники, электрических и магнитных цепей и устройств; методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей; Уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; Владеть: навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; Быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-3 | ОПК-4 | Расчетно- графическая работа (Контрольная работа) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 4-8 | ОПК-4 | Расчетно- графическая работа (Контрольная работа) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 9-12 | ОПК-4 | Собеседование | Темы для собеседований |
|  | Тема 1-12 | ОПК-4 | Экзамен | Вопросы и задачи к экзамену |
|  | Тема 13-16,19-22 | ОПК-4 | Собеседование | Темы для собеседований |
|  | Тема 17-18 | ОПК-4 | Расчетно- графическая работа (Контрольная работа) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 23 | ОПК-4 | Расчетно- графическая работа (Контрольная работа) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 13-23 | ОПК-4 | Экзамен | Вопросы и задачи к экзамену |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 | Знать: основные законы электротехники, электрических и магнитных цепей и устройств; методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности основных электронных и электрических устройств; основные правила электробезопасности | Пороговый уровень | Знать: формулировки основных законов электротехники, электрических и магнитных цепей и устройств; знать основные понятия, классификацию и содержание методов анализа и расчета электрических и магнитных цепей, принципов функционирования, свойств и возможности основных электронных и электрических устройств; знать формулировки основных правила электробезопасности |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: доказательства основных законов электротехники, электрических и магнитных цепей и устройства; знать характерные признаки и основные особенности методов анализа и расчета электрических и магнитных цепей, принципов функционирования, свойств и областей применения основных электронных и электрических устройств; знать правила электробезопасности |
|  | Уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электротехническими устройствами на базе электротехнической лаборатории | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических цепях; применять основные законы электротехники к типовым схемам при заданных параметрах; уметь применять методы анализа к простейшим электрическим цепям; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электротехническими устройствами на базе электротехнической лаборатории под руководством преподавателя |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: самостоятельно составлять схемы замещения для электрических цепей различной сложности; применять основные законы электротехники к любым схемам; применять методы анализа к любым электрическим цепям; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электротехническими устройствами на базе электротехнической лаборатории самостоятельно и уметь проводить анализ и объяснять результаты, полученные при экспериментах и измерениях |
|  | Владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей, необходимыми для проведения лабораторных работ |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей, необходимыми для проведения самостоятельных исследований |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенции ОПК-4 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине Теоретические основы электротехники и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: расчетно-графическая работа, собеседование во время аудиторных занятий,  тестовые задания по темам учебной дисциплины; экзамен, который является формой промежуточной аттестации. В рамках экзамена необходимо решить 3 задачи и ответить на 4 вопроса. Время экзамена — 90 минут.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 (семестр 2/5)

| 1. Определить токи в ветвях и составить уравнение баланса мощности, если R1=2Ом, R2=6Ом, R3=3Ом, R4=3Ом, R5=1Ом, R6=5Ом, R7=4Ом, E=220В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Определить активную, реактивную и полную мощность на входе цепи, если R2 = 5Ом, Х1=5Ом, Om,15 Ом. u = 282sin(t-90)В. |  |  |  |
| 3. Сопротивления цепи Rk = 6 Ом, ХL = 8 Ом. Показание амперметра – 10 А. Что покажет амперметр после обрыва в фазе В? Построить векторную диаграмму токов и напряжений. |  |  |
| 4. Нарисуйте схему идеальных источников ЭДС и токов. Чем они отличаются от реальных.. Постройте их внешние характеристики |  |  |  |
| 5. Чему равен угол между напряжением и током в цепи с емкостью. Докажите |  |  |  |
| 6. Нарисуйте схему встречного включения двух параллельных катушек. Запишите для нее законы Кирхгофа в дифференциальной форме. 7. Что такое симметричная нагрузка. |  |  |  |

Утвержден на заседании кафедры «___»_______ 20____г., протокол №___

Заведующий кафедрой		                                            Е. В. Тетеревлева

Разработчик 			______________________             Е. В. Тетеревлева

«____»_____________ 20____ г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 (семестр 3/6)

| 1. Дано: U = 30 В; R1 = 10 Ом; R2 = 5 Ом; R3 = 30 Ом; L = 2 мГн. Определить i (t) классическим методом. |  |
| --- | --- |
| 2. Катушка с сопротивлением r =10 Ом и индуктивностью L=33 мГн подключена к источнику, напряжение которого изменяется по закону . Записать ряд Фурье для тока и определить коэффициент мощности цепи, если частота основной гармоники f =50 Гц. Построить амплитудный и частотный спектр входного и выходного напряжения. |  |
| 3. Первичные параметры двухпроводной медной четырехмиллиметровой телефонной линии (при f=100 кГц): Ro = 14 Ом/км, Lo = 210-3 Гн/км, Go = 510-6 См/км, Сo = 6,3510-9 Ф/км. Вычислить индуктивность L1, которую надо включить на каждый километр длины, чтобы линия стала неискажающей. Чему при этом равны вторичные параметры линии?. |  |
| 4. Могут ли быть все коэффициенты обратимого четырехполюсника формы ¦А¦ равными единице. Ответ пояснить. |  |
| 5. Нарисуйте график изменения а и b в зависимости от частоты для фильтра низких частот. |  |
| 6. Нарисуйте дифференцирующую цепь. При каких условиях происходит дифференцирование. |  |
| 7. С помощью интеграла Лапласа выведите чему равно изображение постоянной величины. |  |

Утвержден на заседании кафедры «___»_______ 20____г., протокол №___

Заведующий кафедрой		________________              Е. В. Тетеревлева

Разработчик 			______________________             Е. В. Тетеревлева

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

Собеседование.

Вопросы к собеседованию.

1 семестр

1.Основные элементы, определения и законы электрических цепей.

2.Источники ЭДС и тока.

3.Методы пропорциональных величин и эквивалентной замены.

4.Методы преобразования «треугольника» сопротивлении в эквивалентную «звезду» и наоборот.

5.Метод применения законов Кирхгофа.

6.Метод контурных токов.

7.Метод узловых потенциалов (метод узлового напряжения).

8.Уравнение баланса мощностей и потенциальная диаграмма для сложной цепи постоянного тока.

9.Принцип наложения.

10.Теорема компенсации.

11.Принцип эквивалентного генератора.

12.Метод замены параллельных ветвей, содержащих источники, эквивалентной ветвью.

13.Передача электроэнергии от активного двухполюсника пассивному в цепи постоянного тока.

14.Основные характеристики магнитного поля.

15.Явления электромагнитной индукции и самоиндукции. Энергия магнитного поля уединенной катушки.

16.Явление взаимоиндукции. Индуктивность рассеивания и взаимоиндуктивность. Коэффициент связи. Энергия магнитного поля магнитосвязанных контуров.

17.Механическое действие магнитного поля. Взаимодействие двух проводников с током.

18.Закон электромагнитной инерции. Правило Ленца.

19.Электрические цепи однофазного переменного тока. Получение однофазной ЭДС. Основные определения и параметры.

20.Изображение параметров цепи переменного синусоидального тока в комплексной форме.

21.Нагрузка переменного тока.

22.Анализ неразветвленной цепи переменного тока.

23.Анализ разветвленной цепи переменного синусоидального тока.

24.Расчет цепи переменного тока при смешанном соединении потребителей символическим методом.

25.Представление закона Ома и закона Кирхгофа в символической форме.

26.Расчет сложной цепи переменного тока.

27.Мощность цепей переменного тока. Баланс мощностей.

28.Схема замещения конденсатора и катушки индуктивности.

29.Анализ неразветвленной резонансной цепи.

30.Анализ разветвленной резонансной цепи.

31.Передача эл. энергии от активного двухполюсника к пассивному в цепи синусоидального тока. Падение напряжения и потеря напряжения.

32.Поверхностный эффект и эффект близости.

33.Электрические цепи трехфазного тока. Получение трехфазной ЭДС. Основные соединения и понятия.

34. Анализ трехфазной цепи при соединении «звездой». Расчет цепи при симметричной нагрузке.

35. Расчет трехфазной цепи, соединенной «звездой», при несимметричной нагрузке.

36. Анализ трехфазной цепи при соединении «треугольником». Расчет цепи при симметричной нагрузке.

37. Расчет трехфазной цепи, соединенной «треугольником» при несимметричной нагрузке.

38. Измерение мощности в цепи трехфазного тока.

2 семестр

1.Основные определения и формы четырехполюсников. Схемы замещения четырехполюсников.

2.Передаточные функции четырехполюсников.

3.Параметры холостого хода и короткого замыкания четырехполюсников. Определение постоянных и матричных уравнений.

4.   Преобразование уравнений четырехполюсника одной формы в другую форму. (|А| в |В|; |А| в |Y|; |Z| в |Y|).

5.Входное сопротивление четырехполюсника при произвольной нагрузке.

6.Характеристичесие параметры четырехполюсника.

7.Сложные четырехполюсники. Обратная связь.

8.Первичные параметры и дифференциальные уравнения однородной линии.

9.Распространения напряжения и тока в однородной линии при синусоидальном режиме.

10.Падающая и отраженная волны длинной линии. Длина и скорость распространения волны.

11.Коэффициент отражения волны в длинной линии.

12.Уравнение однородной линии в гиперболической форме. Вторичные параметры однородной линии.

13.Определение постоянных интегрирования уравнений однородной длинной линии по ее граничным условиям.

14.Входное сопротивление однородной линии.

15.Согласованный режим работы однородной линии.

16.Основные особенности длинной линии без искажений.

17.Основные особенности длинной линии без потерь.

18.Стоячие электромагнитные волны. Основные определения и условия образования.

19.Режимы холостого хода и короткого замыкания в линии без потерь.

20.Эквивалентная замена четырехполюсника линией и наоборот.

21.Назначение и образование искусственных линий. Цепные схемы.

22.Основные определения и классификация электрических фильтров. Теория фильтров типа «К».

23.Изображение несинусоидальных периодических параметров электрической цепи с помощью ряда Фурье. Виды симметрии.

24.Расчет электрических цепей при питании их несинусоидальным периодическим напряжением. Действующие значения токов. Мощность.

25.Особенности работы трехфазных цепей при наличии высших гармоник.

26.Биение колебаний. Модулирование колебаний.

27.Переходный процесс в электрической цепи. Установившийся и свободный режимы. Законы коммутации.

28.Переходный процесс в электрической цепи, содержащей R и L при включении ее на постоянную и синусоидальную ЭДС и замыкания ее накоротко.

29.Переходный процесс в электрической цепи, содержащей R и С при включении ее на постоянную и синусоидальную ЭДС и замыкания ее накоротко.

30.Порядок расчета переходного процесса в цепи с R, L и С классическим методом расчета пример расчета).

31.Переходные процессы в электрической цепи при мгновенном изменении ее параметров.

32.Операторный метод расчета переходных процессов. Изображения производных и интегралов.

33.Переход от операторного изображения к оригиналу.

34.Переходный процесс в электрической цепи с взаимоиндуктивностью.

35.Закон Ома и Кирхгофа в операторной форме. Представление электрической цепи в операторном виде.

36.Расчет переходных процессов с применением интеграла Дюамеля.

37.Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов.

38.Расчет сложных нелинейных электрических цепей постоянного тока при наличии ветви с нелинейным элементом. (Метод эквивалентного генератора).

39.Расчет сложных нелинейных цепей постоянного тока методом двух узлов.

40.Влияние нелинейного элемента на работу электрической цепи переменного тока. Аппроксимация симметричных характеристик. Коэффициент мощности.

41.Расчет неразветвленной магнитной цепи постоянного тока.

42.Закон полного тока и закон Ома для магнитной цепи. Падение магнитного потенциала. Вебер-амперные характеристики.

43.Ферромагнитные материалы и их свойства.

44.Законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет разветвленной магнитной цепи постоянного тока.

45.Расчет тока в катушке с ферромагнитным сердечником.

46.Явления феррорезонанса в электрических цепях.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

____

Задания на расчетно-графические (контрольные) работы КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО И СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА # Задача 1.1. Линейные электрические цепи постоянного тока. Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта и изображенной на рисунке 1.1 - 1.20, выполнить следующее: 1. Упростить схему, заменив последовательно и параллельно соединенные резисторы четвертой и шестой ветвей эквивалентными. Дальнейший расчет (п. 2-8) вести для упрощенной схемы. - Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы. - Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. 4. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов (см. указания). 5. Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой. 6. Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений). 7. Определить ток I1 в заданной по условию схеме с источником тока, используя метод эквивалентного генератора (см. указания). 8. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС (см. указания). Значения сопротивлений, ЭДС и токов источников тока для каждого варианта даны в таблице 1.1. Задача 1.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока со смешанным соединением элементов R, L, С. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.2. Для электрической схемы, приведенной на рисунке 1.21, выполнить следующее: - Нарисовать электрическую схему в соответствии с исходными данными. - Определить токи во всех ветвях схемы и падения напряжения на участках. - Определить активную, реактивную и полную мощности на входе электрической цепи. - Построить векторную диаграмму токов и напряжений - Записать мгновенные значения токов цепи и напряжения на параллельном участке. Задача 1.3. Сложные линейные электрические цепи синусоидального тока. Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (таблица 1.3) и изображённой на рисунке 1.22 — 1.41, выполнить следующее: - На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической. - Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей. При выполнении п. 2 учесть, что одна или две ЭДС в таблице 1.3 могут быть заданы косинусоидой (не синусоидой). Данные каждого варианта приведены в двух строках таблицы 1.3. Чтобы правильно записать ее в виде комплексного числа, сначала надо от косинусоиды перейти к синусоиде. - По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра. - Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов, потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю. - Построить круговую диаграмму для тока в одном из сопротивлении цепи при изменении модуля этого сопротивления в пределах от 0 до ∞. Сопротивление, подлежащее изменению, отмечено на схеме стрелкой. - Пользуясь круговой диаграммой, построить график изменения тока в изменяющемся сопротивлении в зависимости от модуля этого сопротивления (пп. 5 и 6). - Используя данные расчетов, полученных в пп. 2, 5, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения (см. указание к выбору варианта). Построить график зависимости указанной величины от ω t. Задача 1.4. Линейные электрические цепи синусоидального тока со взаимоиндуктивиостью Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.4 Дня электрической схемы, приведенной на рисунке 1.42 выполнить следующее: - Нарисовать схему в соответствии с исходными данными. - Составить уравнения по законам Кирхгофа в дифференциальной и операторной форме. - Найти все токи в ветвях и падения напряжений на участках схемы. - Построить векторную диаграмму токов и напряжений. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ Задача 2.1. Трехфазная цепь с симметричной нагрузкой. На рисунках 2.1 — 2.20 приведены схемы трехфазных цепей. В каждой из них имеются трехфазный генератор (создающий трехфазную симметричную систему ЭДС) и симметричная нагрузка. Действующее значение ЭДС фазы генератора Еа , период Т, параметры R1, R2, L, С1, и С2 приведены в таблице 2.1. Начальную фазу ЭДС Еа принять нулевой. Для трёхфазных электрических цепей выполнить: 1) рассчитать токи; 2) построить векторную диаграмму токов и напряжений; 3) определить мгновенное значение напряжения между заданными точками; 4) определить активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. Задача 2.2. Четырехпроводная трехфазная цепь с несимметричной нагрузкой. По значениям таблицы 2.2 для четырехпроводной трехфазной цепи «звезда с нулевым проводом» (рисунок 2.21) определить значения токов, мощность цепи и построить векторную диаграмму. Задача 2.3. Трехпроводная трехфазная цепь (звезда) с несимметричной нагрузкой. По значениям таблицы 2.2 для четырехпроводной трехфазной цепи «звезда с нулевым проводом» (рисунок 2.21) определить значения токов, мощность цепи и построить векторную диаграмму при обрыве нейтрального провода (ZN = ∞ ). Задача 2.4. Трехпроводная трехфазная цепь «треугольник» с несимметричной нагрузкой. По значениям таблицы 2.2 для трехпроводной трехфазной цепи «треугольник» (рисунок 2.22) определить значения токов, мощность цепи и построить векторную диаграмму. # КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 # ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ ТОКИ. # ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ. ЛИНИИ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. # Задача 3.1. Определение параметров четырёхполюсника. # Для Т-образной схемы (рисунок 3.1, а) или П-образной (рисунок 3.1, б) четырехполюсника составить уравнение в одной из матричных форм записи(A,Y,Z, Н, G). # Определить коэффициенты уравнений и записать формулы для уравнений матрицы сначала в общем виде, потом в числовом. # Параметры схем четырехполюсников и виды матриц указаны в таблице 3.1. Для четных вариантов Т-образная, для нечетных — П-образная схема. Задача 3.2. Периодические несинусоидальные токи. На вход электрических схем, показанных на рисунке 3.2, воздействует одно из периодических напряжений u1(t) (графики напряжений приведены на рисунке 3.3 — 3.10). Схемы нагружены на активное сопротивление нагрузки RH. Численные значения напряжения Um, периода Т, параметров схемы L, С и величины активного сопротивления нагрузки RH приведены в таблице 3.2. Требуется: 1. Разложить напряжение u1(t) в ряд Фурье до 5-й гармоники включительно, используя табличные разложения, приведенные в учебниках, и пояснения, которые даны в указаниях к данной задаче. 2. Обозначив сопротивления элементов схемы в общем виде как Rн, jXL и −jХс вывести формулу для передаточной функции K(jω) своего четырехполюсника (рисунок 3.2). . Полученное выражение пригодно для каждой гармоники, только jXL. и −jХС следует понимать сопротивления для соответствующей гармоники. 3. Используя формулу п. 2, определить комплексную амплитуду напряжения на выходе (на нагрузке) для следующих гармоник ряда Фурье: для 0-й, 1-й и 3-й гармоник в схемах рисунков 3.2, в, г; для 1-й, 3-й и 5-й гармоник в схемах рисунков 3.2, а, б. 4. Записать мгновенное значение напряжения на нагрузке и виде ряда Фурье. 5. Построить друг под другом линейчатые спектры входного (u1) и выходного (u2) напряжений. # Задача 3.3. Электрические фильтры. Рассматривая схемы, показанные на рисунке 3.2, как схемы фильтров, работающих на согласованную нагрузку: 1) определить значения граничных частот полосы прозрачности фильтра (частот среза); 2) качественно построить зависимость характеристического сопротивления Zс, затухания а и сдвига по фазе b в функции частоты ω; 3) на вход низкочастотного фильтра подать 1-ю гармонику напряжения u1 из п. 1 задачи 3.2, на вход высокочастотного фильтра − 3-ю гармонику этого напряжения. Для указанной гармоники входного напряжения определить числовые значения постоянной передачи g = а + jb, характеристического сопротивления Zс, напряжений и токов во всех ветвях схемы и построить по ним векторные диаграммы токов и напряжений фильтра. # Задача 3.4. Установившиеся процессы в линии с распределёнными параметрами. По заданным в таблице 3.3 параметрам линии (R0; L0; G0; С0), частоте f, длине линии l, комплексным значениям напряжения и в конце линии, сопротивлению нагрузки Zн требуется: 1.Рассчитать напряжение и ток в начале линии, активную Р и полную S мощности в начале и конце линии, а также КПД линии. 2.Полагая, что линия п. 1 стала линией без потерь (R0 = G0 =0), а нагрузка на конце линии стала активной и равной модулю комплексной нагрузки в п.1, определить напряжение и ток , в начале линии, а также длину электромагнитной волны λ. 3.Для линии без потерь п. 2 построить график распределения действующего значения напряжения вдоль линии в функции координаты у. # ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ. НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ. # Задача 4.1. Расчет переходных процессов классическим и операторным методом. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рисунки 4.1 — 4.20). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Параметры цепи приведены в таблице 4.1. Рассмотреть переходной процесс в цепи второго порядка (см. рисунки 4.1 — 4.20). Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения). Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/¦p¦min, где ¦р¦min — меньший по модулю корень характеристического уравнения. ###### Задача 4.2. Расчет переходных процессов с применением интеграла Дюамеля. Дана электрическая схема (рисунок 4.21), на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону u1(t). Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на заданном участке схемы. В таблице 4.2 в соответствии с номером варианта указан номер рисунка, на котором приведен график изменения во времени входного напряжения (рисунки 4.22 — 4.31). Параметры цепи R, L, С заданы в буквенном виде. Задачу требуется решить, используя интеграл Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени. В каждом ответе следует выполнить приведение подобных членов относительно , , t и выделить постоянную составляющую. ###### Задача 4.3. Расчет нелинейной магнитной цепи. По данным, помещенным в таблице 4.3, выполнить следующее: 1.Рассчитать магнитную цепь методом двух узлов и определить величины, указанные в крайнем справа столбце этой таблицы. 2.Для принятых в п.1 положительных направлений магнитных потоков и заданного направления МДС составить систему уравнений по законам Кирхгофа. Схематические изображения магнитопроводов с размещением намагничивающих катушек, способа их намотки на сердечник и положительных направлений токов в них приведены па рисунках 4.32 — 4.51. ###### Задача 4.4.Расчет нелинейной электрической цепи. ###### Рассчитать периодический процесс в нелинейной электрической цепи по характеристикам для мгновенных значений и построить графики изменения требуемых величин во времени. ###### Характеристики нелинейных элементов, включенных в электрические цепи, показаны на рисунке 4.52. ###### Номер задачи, которая должна быть решена студентом в соответствии с его вариантом, указана в таблице 4.4. Все схемы и варианты приведены в методических указаниях.

Приложение 2

Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины Теоретические основы электротехники

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Выполнение лабораторных работ

На занятии получите у преподавателя график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым методически обеспечением. Перед посещением лаборатории изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:

•  название работы;

•  схемы исследуемых электрических цепей;

•  заголовки таблиц для заполнения экспериментальными и/или расчетными данными;

•  расчетные формулы.

Оформление отчетов должно проводиться параллельно выполнению экспериментальной части лабораторной работы. В конце занятия отчет необходимо показать преподавателю для проверки полученных результатов и зависимостей.

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или справочными данными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подготовить ответы на вопросы,  приводимые в методических указаниях к выполнению лабораторных работ.

Выполнение расчетно-графических (контрольных)  работ

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения расчетно-графической работы (РГР). Начинайте выполнение РГР после соответствующего изучения материала по тематике работы. РГР выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Для подготовки к защите РГР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению РГР.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Экзамен:

Критерии оценки:

Правильное решение  трех задач и полный  ответ на три   вопроса – отлично;

Правильное решение двух задач  и полный ответ на два вопроса  – хорошо;

Правильное решение двух задач  и полный ответ на 1 вопроса  – удовлетворительно.

Собеседование:

Критерии оценки:

Зачтено  - Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса;

Правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями;

Правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями.

Не зачтено -   Во всех остальных случаях.

Расчетно-графическая работа (контрольная работа):

Критерии оценки:

Критерии оценивая практических работ при  решении задач:

Зачтено - РГР решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР  решена правильно, но  оформлена  с ошибками  (указаны  не все единицы измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР решена правильно, но  оформлена  неверно (не указаны единицы измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  построена векторная диаграмма);

Не зачтено -   все задачи  решены неверно.

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.